附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮真空泵 | ## Pfeiffer Split-flow 310 3P | 台 | 1 | 详见表后内容 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

涡轮真空泵

★适用于高分辨率飞行时间质谱仪（TOF-CIMS）

- ★抽速	：最高为200 L/s (N2)，

- ★全转速气体流量	：4 mbar L/s

- ★最高启动压强：10 hPa (N2)

- ★最高转速：60000 rpm, (1000 Hz)，标准转速为40000 rpm, (667 Hz)，

- •极限压力<4 x10-7 hPa

- •独立机械和真空结构设计

质保：所有仪器自验收合格之日起质保一年。

供货期： 所有仪器供货期为收到预付款后3个月内。