南京信息工程大学招标办2020年招标文件

南京信息工程大学国际地球流体旋转试验平台工程初步设计及施工图设计招标文件

 （招标编号:JJC2020015-1a）

（2020年7月30日16:00定标发出版）
为满足我校相关工作需要，受校基建处委托，就我校国际地球流体旋转试验平台工程初步设计及施工图设计项目再次进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加相关工程的投标，现将有关事宜说明如下：

一、招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学国际地球流体旋转试验平台工程初步设计及施工图设计。
2.项目简要说明：
（1）工程地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学校内。
（2）项目规模：总用地面积约3000平方米，总建筑面积约2800平方米，项目总投资约1800万元。
（3）合同类型：固定单价合同。按实际设计建筑面积乘以所报单价据实结算。
（4）招标内容：南京信息工程大学国际地球流体旋转试验平台初步设计及施工图设计。

服务包括：包括但不限于前期报建、设计交底、图纸会审、施工深化设计及相关配套服务、设计变更、配合施工，解决施工中的设计问题等后续服务。

设计内容：项目全部设计工作,包括但不限于总图、建筑、结构、设备及平台基础、钢结构、给排水、强电、弱电智能化、消防、暖通、室内精装修（除普通办公室、实验室外）、景观绿化设计（红线内外）、亮化设计、幕墙、基坑支护、人防（含人防平战转化方案编制）、节能、绿建、海绵城市、室外道路及综合管网、变电所设计、装配式设计、BIM设计及初步设计概算编制。试验平台内部与后期科研设备连接部分，旋转实验平台主体基座、平台实验支架、平台旋转动力系统等，平台内部配套系统，包含水处理系统、防噪防辐射设施、平台减震系统以及超级计算机机房温控系统等。
（5） 设计服务期限：接甲方通知起45个日历天内完成。（其中初步设计：15日历天；施工图设计：30日历天）
（6）质量要求：符合国家技术规范、标准、规程要求以及试验平台实际科研需求。

3.本工程必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且承包人支付按合同价款10%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责和承担。

4.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（或最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在我校（https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm）和招标信息（zbc.nuist.edu.cn）网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

5.招标文件由我校项目使用单位、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖招标办骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或项目使用单位）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷的依据。

6.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

7.招标过程接受学校纪委办监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：
（一）投标人应当具备以下条件，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年1月至今）任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年1月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；
5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或情况说明： 

1.投标人资质等级及范围：投标人必须具备建设主管部门核发的工程设计综合类甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质。（复印件编入投标文件中加盖公章，原件中标后备查）
2.业绩要求：2018 年 1 月 1 日以来投标人承担过设计合同的单体建筑面积在2000 平方米以上的流体旋转试验平台或公共建筑。（提供设计合同，面积以合同反映的设计面积为准，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则，一律视为未提供。）
3.项目负责人的资格要求：国家一级注册建筑师。（复印件编入投标文件中加盖公章，原件中标后备查）
4.投标人熟知该建设项目可能涉及到的报批事项、报审流程、提交材料等。（提供承诺书原件加盖公章并编入投标文件）

5.参与本次设计的设计人员应为设计单位的在册人员，项目组成员专业配置需合理。投标单位须确保项目负责人负责项目设计及施工全过程，未经业主同意不得更换。（提供承诺书原件加盖公章并编入投标文件）

6.拟投入本项目设计人员2019年6月至2020年6月连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证。凭证须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；如投标人为事业单位，只须提供事业单位人事编制证明原件。（复印件编入投标文件中加盖公章，原件中标后备查）

（三）投标人不得存在下列情形之一（提供承诺书原件加盖公章并编入投标文件）： 

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.因骗取投标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；投标人近三年工程设计项目无因设计原因造成的事故发生；

5.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动（提供承诺加盖单位公章）。
2、凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动（提供承诺加盖单位公章）。
3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供报名截止日后以上网站的查询截图）。
二、本项目采用资格后审法，具体资格条件由本项目评标小组在评审时审定。

三、本项目参照原国家计委《工程勘察设计收费标准》2002年修订本并结合市场行情，由投标人自报。

四、本次招标设最高投标限价：设计费总价不超过人民币59.6万元；投标报价超过最高投标限价的（暂按建筑面积2800平方米计算乘以投标人所报单价计算），其投标文件将被否决。
三、对投标文件的要求

1.投标人根据我校招标公告向我校招标办提出报名后，从我校取得正式招标文件（纸质或电子版），并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。
5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

   （1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

   （2）300元报名资料费银行转账回单复印件（此函件请务必放置在投标文件内页的第二页）；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）单位介绍信或授权委托书；    

（5）工期、质量等承诺；

   （6）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等；

   （7）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；
（8）招标文件规定或投标单位对照评分标准认为应提交的其他资料和文件。

  6.投标文件补充要求

（1）以上资料（复印件）必须加盖公章，拟中标单位的相关原件在中标公示期间备查 。

（2）投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。 
（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
7.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、使用单位、招标主管单位、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标项目的主管单位、使用单位（用户）、招标管理部门、评审专家或其他投标人恶意串通，干扰学校招标市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时“偷梁换柱，以次充好”，损害学校的利益；

（6）本项目的中标单位由本校评标工作小组按规定程序确定；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件3）,供投标人和评标小组参考；

2.在开标前2—3小时，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标小组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标小组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.本项目无需送样品也无需评标现场演示（或讲解）。我校对需要送样品或演示的项目，由评标小组组长抽签确定样品或演示编号顺序，评委在不知样品或演示单位的情况下，对样品或演示情况进行独立评判并打分。

5.评标小组按照确定的评标办法，根据投标人的投标报价、服务质量以及满足招标文件要求的程度、资质、业绩、服务承诺等因素综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

6.投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.招标办根据评标小组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。
五、无效标条款
投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5.投标报价超过本项目最高限价的（无最高限价的除外）；

6.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或银行转账回单中无“JJC2020015-1a资料费”字样；

7.招标文件中虽没明确，但经评标委员会讨论通过的符合无效标情形的其他条件。
六、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由项目归口管理部门和招标办从质量、价格、服务和服务保障能力四个方面提出评标办法（见附件3）。

七、合同、履约及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳中标金额的5%的履约保证金后在招标办领取的《中标通知书》（一式二份）。工程竣工验收合格后无息退还。若中标人拒绝提交的，视为放弃中标。
（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与我校项目归口管理部门：基建处签订施工和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：本工程不支付预付款。
（1）初步设计文件提交并通过甲方审核，支付设计费总额的20%；

（2）设计人提交施工图设计文件，并经审图通过后十个工作日内，支付到设计费总额的40%；

（3）通过规划市政许可后，支付至设计费总额的50%；

（4）室外配套设施图纸完成后支付至设计费总额的60%；
（5）工程竣工验收合格后，支付至设计费总额的80%；

（6）完成竣工备案后，一个月内支付至设计费总额的100%。
每次付款前，设计人均需提供符合发包人要求的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。
注：设计阶段该项目各项专家评审费由中标人承担。设计服务期因招标人原因，工期顺延，但不得再索取任何费用。

4.资料费：300元/家。

（1）各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JJC2020015-1a资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。
（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。
5.履约保证金（或投标保证金）：中标价的5%。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与基建处签订施工合同。5%履约保证金交款账号同300元资料费。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无任何问题后，由中标单位向项目归口管理部门或招标人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处财务结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201财务大厅）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金：

A.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

B.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

C.出现其他不予退还履约保证金情形的。

如出现上述情形，除了不退还其履约保证金外，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件时间：投标人自行下载。
3.勘察现场及技术交底
（1）招标人不组织现场踏勘。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
（2）招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。

4.答疑

（1）投标人如有疑问，请在2020年08月05日11：30前发至2483567991@qq.com。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

5.投标文件
（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）
（2）投标截止时间：2020年08月19日09：00。
（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、罗老师；联系电话：025-58731441。
6.开标、唱标和评标
（1）开标、唱标：2020年08月19日09：00；（不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像）。
（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。
7.相关单位联系人及电话
（1）招标办联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师；
（2）基建处（项目主管单位）：联系电话：025-58731362、18118852860，联系人：魏老师。
附件1：设计任务书

附件2：投标函格式
附件3：评标办法
附件4: 实验平台相关资料

南京信息工程大学招标办

                                        2020年7月30日
附件1：设计任务书

设计任务书
一、招标范围
本次设计招标为设计总承包，包括设计内容：项目全部设计工作,包括但不限于总图、建筑、结构、设备及平台基础、钢结构、给排水、强电、弱电智能化、消防、暖通、室内精装修（除普通办公室、实验室外）、景观绿化设计（红线内外）、亮化设计、幕墙、基坑支护、人防（含人防平战转化方案编制）、节能、绿建、海绵城市、室外道路及综合管网、变电所设计、装配式设计、BIM设计及初步设计概算编制。试验平台内部与后期科研设备连接部分，旋转实验平台主体基座、平台实验支架、平台旋转动力系统等，平台内部配套系统，包含水处理系统、防噪防辐射设施、平台减震系统以及超级计算机机房温控系统等。
招标内容：初步设计及编制工程概算，初步设计批复后的细化工作，施工图设计，工程施工至竣工验收阶段现场后续服务，包括全部设计内容及后续相关服务协调配合等，同时包含招标人认为其他需要配套设计的所有内容。      
二、设计要求
（一）设计依据
1、投标方案
2、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。
3、国家及地方的有关设计规范。
4、南京信息工程大学国际地球流体旋转试验平台地块建设项目规划设计条件。
（二）设计原则与指导思想
1、设计原则：设计要立足于学校总体规划，着眼于可持续发展的客观需求，具有创意新颖、技术先进、布局合理的鲜明特点，达到人、建筑、环境的相互协调统一。
2、指导思想：坚持以人为本、功能完善、布局科学、便捷适用、绿色节能、适度超前。
⑴以人为本：设计坚持以人为本的原则，注重关注人的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方面的内容，将人文关怀贯穿教学、办公、科研和环境的全方位、全过程，最大程度的为师生服务。
⑵功能完善：严格按学院功能定位设计，各功能之间要相辅相成、相互协调。
⑶布局科学：在布局上要做到动静分区、上下呼应、内外相连、流线便捷的科学布局，以有利于教学、有利于科研、有利于安全。
⑷便捷适用：结合学校现有状况，在整体规划设计充分体现方便适用的原则，便于资源共享；
⑸绿色节能：设计充分考虑生态环境，突显绿色生态学校的人文特色，同时充分体现高效、节能意识。
⑹适度超前：建设要做到超前而不奢华、先进与适用并举。项目的设计力争体现当今大学建筑最先进理念，同时充分考虑可持续发展、科研技术和设备更新发展的需求。
（三）项目进度
项目总体设计工期为45日历日。投标人应于方案确定后15日历日提供全套初步设计文件和概算。并于初步设计评审后20日提供全套施工图文件。
投标人应请注意项目日程的紧凑性。业主期望投标人能够迅速消化至今已完成的工作, 并与业主展开设计工作和有效地合作。
（四）设计深度及成果要求
1、初步设计、施工图设计深度应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016 年版）的要求，并满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。 
2、满足施工图审查，并获得批准。 
3、满足结构、安全方面的论证，并获得批准。 
4、满足相关职能部门（规划、消防、人防等）审查，并获得批准。
四、工作内容 
1、项目范围：项目全部设计工作,包括但不限于总图、建筑、结构、设备及平台基础、钢结构、给排水、强电、弱电智能化、消防、暖通、室内精装修（除普通办公室、实验室外）、景观绿化设计（红线内外）、亮化设计、幕墙、基坑支护、人防（含人防平战转化方案编制）、节能、绿建、海绵城市、室外道路及综合管网、变电所设计、装配式设计、BIM设计及初步设计概算编制。试验平台内部与后期科研设备连接部分，旋转实验平台主体基座、平台实验支架、平台旋转动力系统等，平台内部配套系统，包含水处理系统、防噪防辐射设施、平台减震系统以及超级计算机机房温控系统等。
2.设计文件必须达到现行的有关设计规范、技术标准的要求并满足中华人民共和国建设部颁发的最新《建筑工程设计文件编制深度规定》中达到的深度要求。 
五、设计相关要求
1.投标人须对所有成果负总责，前期各阶段所有设计和各项成果及审查工作必须确保通过职能部门审查，投标单位负责承担完成本项目涉及所需的全部技术支撑、以上设计项目全部内容以及招标人安排与本项目相关的工作内容等，投标人投标后必须按照招标人要求完成与其相关的所有设计内容。初步设计（含概算）及施工图设计必须以国家法律法规及地方有关标准、规范为依据，依据招标文件、合同书内容和质量要求按招标人要求时限提交成果。  
2. 设计深度要求
（1）设计工作包括施工图设计、施工期配合服务、后期招标咨询服务、专业设计配合服务及相关配合设计服务等阶段，投标人应完成各阶段的全部设计工作，并无偿承担各阶段深化优化设计及政府相关主管部门、审查部门和招标人指定的第三方机构（如有）审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，投标人应与招标人密切配合，充分尊重招标人的意见和建议，根据相关修改意见和建议对设计成果进行及时调整和深化优化，达到双方认可的最佳效果。各阶段设计图纸必须按现行国家建筑设计技术规范、建筑工程质量管理条例、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足南京市相关规划等主管部门审批的相关审批要求。
（2）各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能、绿色建筑标识等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。 
（3）BIM 相关成果:本项目须配备具有运行合理且拥有高素质的BIM配套设计团队及满足工作需要的技术装备，高质、高效保障项目顺利实施。投标人投标时本项目必须使用BIM技术，就本项目设计的监控措施、设计质量保障措施、确保设计时限、施工时配合、控制失误及其他有利于建设单位的服务等作出承诺，承诺内容合理完整（格式自理）。
3、专业技术标准和设计要求
（1）建筑专业

1）开窗面积不宜过大，满足相关节能要求，门窗尺寸尽量统一，减少规格型号。窗开启扇的设计及位置应考虑便于空调安装。

2）编制门窗表时，左右对称的窗型应分别编号，不得使用同一编号。同时，在表中应指明窗型所在平面位置。

3）立面宜采用经济实用的外饰面材料，以节省造价。

4）空调机板应做一定的坡度坡向外侧，板边做滴水沿。应充分考虑雨水管和空调机冷凝管对立面效果的影响。

5）地下室车库柱网设计应考虑结合车位的合理布置及结构方案的经济性。地下车库布置满足规范要求。

6）所有外立面装修设计均须设计到位。部分细部构件须做专项设计并绘制详图大样，例如：门厅（外立面）细部做法、屋顶山花、装饰构件、构架做法等。

所有外立面需依装饰材料做出详细的分隔设计，绘制立面分色图及排砖图。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面分隔图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。

7）内部装饰装修，具体以建设单位要求为准，设计深度需满足施工要求。

8）需考虑BIM设计，满足地下管线碰、地面装配式建筑碰撞检查需求。
（2）结构专业

1）为避免和防止工程出现安全和造价增加过大，设计采用标准图、通用图时，必须明确设计意图和适用范围，以使设计内容符合实际情况；对所采用的通用构件，设计必须对各类构件的适用范围和注意事项等仔细了解清楚，以避免误用。

2）应当按照有关政府批文和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中明确装配式建筑的结构体系、预制率、预制装配率、预制构件品种和规格、主要结构构件的连接方式、质量和安全的保障措施等，对可能存在的重大风险控制进行专项设计，形成设计专篇。
装配式构件需出详图，图纸深度须满足构件厂商加工制造的要求，每个预制构件均需编码，后期可追溯。
3）钢结构、幕墙、重要节点等需出详图，设计深度需满足施工或施工深化的要求。

4）填充墙构造柱（包括女儿墙构造柱）应在平面图上标注出来（或与建筑图结合标注在建筑图上），以免造成施工时构造柱漏设或多设。

5）各层（包含地下室）要有预埋管、预留洞平面布置图，避免较大的预埋管、预留洞穿过剪力墙边缘构件。

6）为防止楼板裂缝，当楼板的局部区域布置有大量管线时，须在该区域板面铺设钢丝网。

7）根据人防要求，若需配置应急发电机房，则应急发电机房须考虑隔声措施，发电机须采用隔振基础。

8）应进行沉降观测的的建筑在图纸中标明沉降观测点平面位置。

9）金属构件需固定之处，在主体施工时尽量预留预埋件，以避免事后打凿砼，如大面积通窗、幕墙、楼梯扶手部分、阳台金属栏杆及其它装饰构件等。与墙体拉接的钢筋应要求在施工时预埋。

10）开工前，须确认施工单位制定的装配式专项施工方案，做好现场服务。
（3）给排水专业

1）给水水压综合考虑市政管网给水压力，减少二次供压给水量。

2）盥洗间、卫生间的数量与尺寸严格执行相关规范标准，避免随意任意放大造成投资浪费。

3）屋面雨水落管的布置应尽量考虑隐蔽设置，并应考虑底层出入口的使用不受影响，同时减少对立面的影响。

4）应提供地下室管网综合图。

5）水管井要有详细的平面布置图，保证管井的大小合适（对强电、弱电同样要求）。

（4）电气专业

1）消火栓箱、电表箱等水电设备应避免设在首层进门大厅的主要视线范围内。

2）地下室线槽、桥架明敷时应与通风、给排水等专业仔细协调。地下室电气管穿梁、剪力墙开洞（或套管）位置要求详细标注在电气图中，并同时标注在结构图中。

3）消防警铃按钮、电源开关等设计时应注意避开人防门。

4）电气管路在结构伸缩缝、结构缝时，要做伸缩补偿措施。

4、设计成果要求
投标人投标后，应按项目进度提供以下主要设计文件（不限于此），电子版设计文件应为 word 和 dwg 格式。
（1）初步设计阶段
满足评审所需的初步设计文件8 套、电子版一份； 
概算文件2套，电子版一份
（2）施工图设计阶段
施工图8 套、电子版一份； 
施工图深度的BIM模型、建模标准文件、碰撞检查报告电子版一份。
设计服务要求 
  1.技术设计阶段
（1）完成全部专业全套初步设计、施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、江苏省及南京市关于施工图编制的要求；
（2）初步设计、施工图设计文件完成后，送招标人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格证，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。
（3）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定提供施工图设计成果指定份数后，视为本阶段工作完成。
施工图设计成果除以上份数外，还需满足招标人审查或有关职能审批部门行业主管部门审批需要。
  2.施工配合阶段
（1）工程开工后，投标人应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，且必须有常驻工地的设计代表；
（2）协调施工过程中有关设计的问题；
（3）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；
（4）负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；
（5）协助施工单位完成竣工验收资料；
（6）按有关规定参加分部分项、隐蔽工程验收和竣工验收；
（7）工程全部验收合格并完成备案、归档视为本阶段工作结束；
3.其它
招标人有权指导和审查由投标人根据招标人要求完成的各阶段初步设计和施工图设计，并给出审核意见，投标人需及时进行修改和优化，但招标人的审查并不免除投标人所应承担的任何责任。
投标人应负责本项目设计范围内的勘察工作，以满足本项目的各阶段设计需要。 
4.投标人的义务 
（1）投标人有义务运用其专业经验、知识和判断力对招标人按相关规定提交的资料、信息的完整性和正确性进行审查、分析、判断，对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，投标人应在收到资料后 7 日内向招标人提出，并请招标人做进一步的补充和说明。双方在资料交接时都应在资料清单上签字予以认可。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），投标人应与招标人约定时间在现场进行实测复验，并纠正其错误（如果有）。投标人为纠正基准坐标资料中的错误，而可能增加的费用已包含在合同价格之中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期之内。  
（2）投标人在设计过程中，应充分尊重和理解招标人提出的合理设计意见与要求，并须给予满足。 
（3）投标人有义务按照招标人提供的项目设计基础资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范进行项目的施工图设计。对其设计的建筑使用功能，职业健康的标准等负责。 
（4）投标人有义务将其完成的设计成果文件（包括施工图设计等）报招标人和行政主管部门审查批准，未经招标人和行政主管部门审查批准的设计文件不得实施。招标人和行政主管部门对上述设计文件提出的任何审查和修改意见，在不违反国家法律法规的条件下投标人须予执行。
5.设计缺陷的自费修复
（1）因投标人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，投标人应自费修复、弥补、纠正和完善。
（2）施工图审查引起的设计变更，均认定为投标人自身设计缺陷引起的设计变更，由此而产生或可能产生的合同成本变化的风险已包括在合同价格中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期内，合同价款和工期均不予调整。 
附件2： 

投标函
致：南京信息工程大学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我单位指派（   ）为本项目实际的设计负责人，并安排设计经验丰富、具有国家注册执业资格的专业设计人员组成项目组负责本项目设计工作，项目组人员名单、职称、执业资格、企业及项目组成员业绩情况后附。
2、对《南京信息工程大学国际地球流体旋转试验平台工程初步设计及施工图设计招标文件》中规定的设计范围及内容，我单位完全响应，施工图设计费：人民币大写                   元/平方米，小写：￥         元/平方米。
3、我单位承诺对本项目设计质量负责。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱招标活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者招标人恶意串通、决不向招标人、招标人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
投标人法定代表人姓名（签字）：
投标人名称：（盖章）
日期：     年   月    日
附件3：

评标办法

（采用资格后审,综合评标法）

一、投标报价：55分


所有有效报价平均价为基准价，投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣1分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.5分。保留到小数点后两位。

二、业绩：11分。（需提供设计合同复印件加盖公章，面积以合同反映的设计面积为准，时间以合同签订时间为准。提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则，一律视为未提供。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。）
1.企业业绩8分

2017 年 1 月 1 日以来承担过设计合同的单体建筑面积在 2000 平方米以上的流体旋转试验平台或公共建筑项目，有一个得 4 分，最多 8 分。

2.项目负责人业绩
3分

项目负责人 2017 年 1 月 1 日以来承担过设计合同的单体建筑面积在 2000 平方米以上的流体旋转试验平台或公共建筑项目，有一个得 3 分，最多3 分。

三、技术部分：10分



1.招标项目的设计的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施：5 分

招标项目的设计的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施（等级分：优：5；良：4.5；中：4；差：3.5；无：0） 

2.进度计划：5 分

承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等（等级分：优：5；良：4.5；中：4；差：3.5；无：0） 

四、项目组成员及其他：22分。（所有人员需提供职称证和2019年06月至2020年06月社保证明，复印件加盖单位公章编入投标文件，原件中标后备查）

1.项目负责人：5 分


项目负责人具备中级职称得 2 分，具备高级职称得 5 分，满分 5 分。

2.建筑专业人员1名:4分

具有一级注册建筑师得2分；同时具备高级职称加2分。

3.结构专业人员1名:4分


具有一级注册结构工程师得2分；同时具备高级职称加2分。

4.给水排水专业人员1名:3分

具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分；具备高级职称加2分。

5.电气专业人员1名:3分


具有注册电气工程师（供配电）执业资格的得1分；具备高级职称加2分。

6.暖通专业人员1名:3分


具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格的得1分；具备高级职称加2分。

五、投标文件制作：2分
文件内容完备，格式规范，封装整齐，目录、页码齐全，目录与页码能准确对应，满足招标文件要求得2分，否则不得分。未经胶封（如文件夹或订书机等）此项不得分。

1

