
[image: image1.jpg]s




南京信息工程大学文创店设计

主要材料手册

二零一九年十二月

目  录

01． 隔断   
01.1  吊顶轻钢龙骨
02． 天然石材

   02.1 灰色大理石

03． 墙地砖

   03.1 白色防滑文化砖300*300*8mm

   03.2 灰色文化砖墙砖600*300*6mm

04． 木材

    04.1  成品木饰面
05． 铺地材料

05.1  多层实木复合木地板

05.2  白色细砂石 
06． 乳胶漆

    06.1  白色哑光乳胶漆

06.2  白色哑光防水乳胶漆

07． 石膏板

    07.1  9.5厚纸面石膏板
08． 金属

   08.1  1.2mm厚黑色镜面不锈钢

09． 灯具

09.1  LED筒灯

09.2  LED铝槽灯
09.3  LED 吸顶灯
09.4  排气扇

10． 五金


10.1 门锁、合页  
11． 洁具

11.1  成品镜子
11.2  坐便器

11.3  感应混水龙头

11.4  台下洗手盆

11.5  厕纸架


12． 门
12.1  橡木直纹单开门

13．开关面板
13.1  开关面板 

附录

机电选材要求

	[image: image29.png]





	名称（编号）
	吊顶轻钢龙骨
	应用部位
	轻质吊顶

	龙骨型号
	60系列
	材料规格
	承载龙骨:60mm*27mm 1.2厚

	材料产地
	
	
	覆面龙骨:60mm*27mm 0.6厚

	材    质
	镀锌钢板
	
	收边龙骨：22×20  0.4厚

	耐火极限
	2.00hours
	隔音系数
	≥40RwdB

	参考质量标准

或

同等质量标准
	

	
	轻钢龙骨的常规产品长度均为3米/根，也可根据要求，定尺加工。

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


吊顶龙骨  01.1
	[image: image7.jpg]




	名称（编号）
	灰色大理石
	应用部位
	门槛石

	属   性
	大理石
	材料规格
	20mm厚

	材料产地
	
	确认要求
	[image: image8.png]2. ML3T0401 HE#E




	样品需设计师确认

	
	
	
	[image: image9.png]



	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	[image: image10.png]


A
	[image: image11.png]


B1
	[image: image12.jpg]


B2
	[image: image13.jpg]


B3
	

	安装要求
	[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


干挂
	[image: image16.png]:«
; @
—w®* X



[image: image17.png]


湿贴
	[image: image18.png]31

B MM

104

7]
™
H

il

B MM

03

[LESIPLS




粘贴
	[image: image19.png]126

240




对纹
	[image: image20.png]


横纹

	
	[image: image21.jpg]


竖纹
	[image: image22.jpg]


异形加工
	
	
	

	表面处理
	[image: image23.png]


光面
	[image: image24.jpg]


雾面
	[image: image25.jpg]


复古
	[image: image26.jpg]


烧毛
	[image: image27.jpg]


水冲

	
	[image: image28.png]


斧斩
	涂防护剂
	蘑菇
	
	

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


天然石材 02.1

	

	名称（编号）
	白色防滑文化砖
	应用部位
	卫生间 地面

	属   性
	地砖
	参考型号
	

	参考质量标准

或

同等质量标准
	意大利米兰
	材料规格
	300mm*300mm*6mm

	
	大将军
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	蒙娜丽莎
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3
	

	安装要求
	对纹
	对角
	留缝
	填缝剂
	防水处理

	表面处理
	光面
	雾面
	复古
	烧毛
	水冲

	
	斧斩
	涂防护剂
	蘑菇
	
	

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


墙地砖 03.1

	吗

	名称（编号）
	灰色仿文化砖墙砖
	应用部位
	卫生间 墙面

	属   性
	墙砖
	参考型号
	

	参考质量标准

或

同等质量标准
	意大利米兰
	材料规格
	600*300*6mm

	
	大将军
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	蒙娜丽莎
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3
	

	安装要求
	对纹
	对角
	留缝
	填缝剂
	防水处理

	表面处理
	光面
	雾面
	复古
	烧毛
	水冲

	
	斧斩
	涂防护剂
	蘑菇
	
	

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


墙地砖 03.2

	


	名称（编号）
	成品木饰面
	应用部位
	所有家具颜色

	属   性
	
	颜色
	参考效果图

	耐腐蚀性
	
	材料规格
	15mm厚

	材料获取途径
	当地采购
	确认要求
	
	样品需上漆后经设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3
	

	表面处理
	着色                                   
	染色
	有光
	亚光
	封闭木眼

	
	开放木眼
	
	
	
	

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


木材 04.1

	

	名称（编号）
	多层实木复合木地板
	应用部位
	公共区域地面

	属   性
	实木多层
	
	

	
	
	饰面材质/饰面
	橡木纹

	
	
	材料规格
	15mm厚

	参考质量标准

或

同等质量标准
	圣象
	
	

	
	大自然
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	世友
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	技术规范、标准
	施工技术手册

	特殊要求
	

	备   注
	


铺地材料 05.1
	

	名称（编号）
	白色细砂石
	应用部位
	造景区域

	属   性
	 石英沙
	
	

	
	
	饰面材质/饰面
	 石英沙

	
	
	材料规格
	15mm厚

	参考质量标准

或

同等质量标准
	
	
	

	
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	技术规范、标准
	施工技术手册

	特殊要求
	

	备   注
	


铺地材料 05.2
	


	名称（编号）
	白色乳胶漆（PT01）
	应用部位
	墙面、天花（具体部位详施工图）

	属   性
	涂料
	色 卡 号
	参考立邦全效合一

	参考型号
	NP-NN01
	
	

	参考质量标准

或

同等质量标准
	立邦
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	多乐士
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	莱威
	
	

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	技术规范、标准
	施工技术手册

	特殊要求
	半亚光

	备   注
	


乳胶漆 06.1

	


	名称（编号）
	防水白色乳胶漆(PT02)
	应用部位
	男女卫生间天花；开水间天花

	属   性
	涂料
	色 卡 号
	参考立邦全效合一

	可擦洗次数
	2000
	参考型号
	

	参考质量标准

或

同等质量标准
	立邦
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	多乐士
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	莱威
	
	

	技术规范、标准
	施工技术手册

	特殊要求
	半亚光

	备   注
	


乳胶漆 06.2

	


	名称（编号）
	纸面石膏板
	应用部位
	隔墙

	属   性
	石膏板
	材料厚度
	9.5mm

	参考型号
	
	材料规格
	1200mm*2400mm

	参考质量标准

或

同等质量标准
	可耐福
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	泰山
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	龙牌
	
	

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	安装要求
	对纹
	对角
	基层隔音处理 
	         

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


石膏板 07.1
	


	名称（编号）
	1.2mm厚黑色镜面不锈钢
	应用部位
	踢脚线、墙面分割、顶面（具体部位详施工图）

	属   性
	304喷砂不锈钢
	
	

	参考型号
	
	材料规格
	厚度1.2mm

	参考质量标准

或

同等质量标准
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3
	

	安装要求
	对纹
	对角
	留缝
	填缝剂         
	  基层隔音处理

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	


  金属 08.1

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	灯具(编号）
	LED筒灯

	应用部位
	详见施工图

	灯                具               要             求
	型号
	三雄极光
	光         源         要         求
	类型
	LED

	
	灯具材质
	铝合金
	
	色温
	4000K暖白光

	
	安装方式
	嵌入式
	
	功率
	8W

	
	颜色
	砂银/漆白
	
	电压
	220V

	
	面罩
	PC塑料
	
	显色指数
	80

	
	开孔尺寸
	
	
	色温
	4000K

	
	外型尺寸
	124*95mm
	
	寿命
	20000h

	
	参考质量品牌
	飞利浦
	
	参考质量标准
	飞利浦

	
	
	三雄极光
	
	
	三雄极光

	
	
	
	
	
	

	备注
	


灯具09.1

	[image: image2.jpg]10032

2 e s —
— 0 —i






	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	灯具（编号）
	LEDT5灯管
	应用部位
	顶面（具体部位详见顶面图）

	产品型号
	T5一体
	产品型号
	18W

	光色
	白色3000K
	光通量
	1080LM/M

	电压
	220V
	外形尺寸
	

	
	
	寿命
	10000小时

	参考质量品牌
	飞利浦、三雄极光


灯具09.2

	[image: image3.jpg]





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	灯具(编号）
	LED吸顶灯
	应用部位
	顶面（具体部位详见顶面图）

	灯                具               要             求
	型号
	飞利浦：恒祥
	光         源         要         求
	光源
	17W

	
	灯具材质
	亚克力面罩
	
	色温
	4000K

	
	边框颜色
	白色
	
	外型尺寸
	∅400mm

	
	安装方式
	吸顶式
	
	光束角°
	不可自由调节

	
	电子镇流器
	预热式电子镇流器
	
	
	

	
	参考质量品牌
	飞利浦
	
	参考质量标准
	飞利浦

	
	
	三雄极光
	
	
	三雄极光

	
	
	
	
	
	

	备注
	


灯具09.03
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	灯具(编号）
	LED排风扇
	应用部位
	卫生间

	
	型号
	
	
	功率
	23W

	
	开孔尺寸
	240*240mm
	
	
	

	
	边框颜色
	白色
	
	
	

	
	安装方式
	吸顶安装
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	参考质量品牌
	
	
	参考质量标准
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	


灯具09.04
	

                                                                                

	名称（编号）
	门锁
	应用部位
	木门

	属   性
	五金配件
	材料规格
	成品

	参考型号
	
	材料组成
	锌合金

	参考质量标准

或

同等质量标准
	固特
	耐用次数
	>200000次

	
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	技术规范、标准
	

	备   注
	参考型号参照天宇锁具


五金10.1

	


	名称（编号）
	成品银镜
	应用部位
	卫生间

	属   性
	玻璃(安全）
	材料规格
	8mm厚，车边2mm

	参考质量标准

或

同等质量标准
	
	
	

	
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3
	

	技术规范、标准
	符合中国GB15763.2-2005标准

	备   注
	具体安装方式根据现场实际情况定


洁具11.1

	


	名称（编号）
	坐便器
	应用部位
	卫生间

	属   性
	洁具
	冲水方式
	超漩式

	参考型号
	
	安装要求
	见图纸

	参考质量标准

或

同等质量标准
	科勒
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	箭牌
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	美标
	
	

	表面处理
	釉面陶瓷　　　白色

	技术规范、标准
	技术规格说明书

	备   注
	参考科勒品牌


洁具11.1

	[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




	名称（编号）
	水龙头
	应用部位
	卫生间

	属   性
	洁具
	安装要求
	见图纸

	
	
	材料规格
	成品

	参考质量标准

或

同等质量标准
	科勒
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	箭牌
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	美标
	
	

	表面处理
	铜+镀铬抛光镀铬（-CP）

	技术规范、标准
	技术规格说明书

	备   注
	参考科勒品牌


洁具11.2

	


	名称（编号）
	立柱式洗手盆
	应用部位
	卫生间

	属   性
	洁具
	安装要求
	见图纸

	参考型号
	
	材料规格
	成品

	参考质量标准

或

同等质量标准
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	
	
	

	表面处理
	釉面陶瓷　　　白色    

	技术规范、标准
	技术规格说明书

	备   注
	


洁具11.3

	


	名称（编号）
	厕纸架
	应用部位
	卫生间

	属   性
	洁具
	安装要求
	卫生间隔断上

	参考型号
	
	
	

	参考质量标准

或

同等质量标准
	摩恩
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	朗宜
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	表面处理
	铬色，拉丝不锈钢  

	技术规范、标准
	1.盐雾120小时测试.2.产品均符合QB/T1560-92《卫生间附属配件》要求。

	备   注
	参考摩恩品牌


洁具11.4

	

	名称（编号）
	橡木门
	应用部位
	见图纸

	属   性
	成品实木门
	颜  色
	橡木

	表面木皮厚度
	0.6mm
	门扇厚度
	45mm

	参考质量标准

或

同等质量标准
	
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	
	
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	
	
	安装要求
	成品安装

	燃烧性能等级
	A
	B1
	B2
	B3

	技术规范、标准
	施工技术手册

	备   注
	


门 12.1

	[image: image6.png]





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	名称(编号）
	开关，插座面板
	应用部位
	见图纸

	型号
	德力西 优雅白系列
	确认要求
	
	样品需设计师确认

	面板颜色
	优雅白
	
	
	需翻样设计供设计师确认

	安装要求
	平整，固定
	
	
	
	

	技术规范、标准
	符合中国GB16915-97，GB2099。1-96，GB1002-96和IEC标准

	参照质量标准或同等质量标准
	西门子

	
	德力西

	
	施耐德

	备注
	具体安装方式根据现场实际情况定

	
	


开关面板 13.1

附录：

机电选材要求

	消防系统
	采用原大楼所用品牌，产品参数须与设计一致

	采暖系统
	采用原大楼所用品牌，产品参数须与设计一致

	空调与通风
	采用原大楼所用品牌，产品参数须与设计一致          

	电线、电缆、管材
	电气产品须通过3C认证，采用国产优质品牌

	配电箱柜元器件
	施耐德，西门子，ABB,或同等质量标准的产品


PAGE  

