## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：04#水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 117820.68 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 26652.99
1.2 | 材料费 |  | 75800.38
1.3 | 施工机具使用费 |  | 975.17
1.4 | 企业管理费 |  | 10660.94
1.5 | 利润 |  | 3731.19
2 | 措施项目 |  | 3943.94 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 1299.56 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 2644.38
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 1447.00
3 | 其他项目 |  | 11700.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 11700.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 2889.76 |  | —
5 | 税金 |  | 12271.89 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 148626.27 |  | 0.00

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.1 强电工程 |  |  | 1 | 77478.41 | 77478.41 | 0.00
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称 配电箱1AL1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称 应急照明集中电源箱（A型）1ALEE1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 6755.57 | 6755.57 | 0.00
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称 配电箱1AP-1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称 配电箱1APE1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称 配电箱1APE2 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称 配电箱1APE3 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称 配电箱2AL1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称 配电箱3AL1 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称 配电箱APDT。 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵 4.含端子接线 5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 1 | 3755.57 | 3755.57 | 0.00
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.型号 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位 穿管、桥架4.包含水平和垂直 | m | 26.648 | 127.27 | 3391.49 | 0.00
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆2.型号 WDZ-YJY-5*10mm23.敷设方式、部位 穿管、桥架4.包含水平和垂直 | m | 12.199 | 48.87 | 596.17 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 40787.79 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 40787.79 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称 电力电缆头2.型号 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 个 | 2 | 158.46 | 316.92 | 0.00
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN1254.配置形式 砖、混凝土暗配5.穿外墙处需考虑止水环 | m | 12.279 | 132.49 | 1626.84 | 0.00
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN704.配置形式 砖、混凝土暗配5.穿外墙处需考虑止水环 | m | 31.107 | 74.49 | 2317.16 | 0.00
15 | 030411001009 | 配管 | 1.名称 电气配管 2.材质 焊接钢管。3.规格 DN504.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 64.815 | 53.93 | 3495.47 | 0.00
16 | 030411001010 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN404.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 6.243 | 45.10 | 281.56 | 0.00
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管。3.规格 DN154.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 441.571 | 17.47 | 7714.25 | 0.00
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 MT3.规格 DN254.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 63.293 | 16.06 | 1016.49 | 0.00
19 | 030411001011 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 MT3.规格 DN20。4.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 67.871 | 10.88 | 738.44 | 0.00
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 PVC。3.规格 DN324.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 6.44 | 16.33 | 105.17 | 0.00
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZ-BYJ-35mm2 | m | 6.44 | 27.27 | 175.62 | 0.00
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线。3.型号 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 359.087 | 4.30 | 1544.07 | 0.00
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线。3.型号 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 193.485 | 3.40 | 657.85 | 0.00
24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线。3.型号 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 980.109 | 3.40 | 3332.37 | 0.00
25 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称 LED机房灯2.型号 规格 220V、18W。 3.安装形式 吊3m安装4.含盖板、金属软管安装 5.符合设计及相关规范 | 套 | 3 | 154.53 | 463.59 | 0.00
26 | 030412001005 | 电井灯 | 1.名称 电井灯。2.符合设计及相关规范 | 套 | 2 | 91.75 | 183.50 | 0.00
27 | 030412001007 | LED吸顶灯 | 1.名称 LED吸顶灯2.规格 C12W30CW 3. 符合设计及相关规范 | 套 | 12 | 124.58 | 1494.96 | 0.00
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称 疏散指示灯2.型号 及规格 A型消防应急灯具 HZ-BLZC-1W 3.安装形式 壁装，底边距地0.5m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 12 | 123.91 | 1486.92 | 0.00
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称 安全出口指示灯2.型号 及规格 A型消防应急灯具 HZ-BLZC-1W3.安装形式 门上0.2m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 8 | 123.91 | 991.28 | 0.00
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称 疏散出口指示灯2.型号 及规格 A型消防应急灯具HZ-BLZC-1W3.安装形式 门上0.2m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 5 | 123.91 | 619.55 | 0.00
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称 楼层标志指示灯2.型号 及规格 A型消防应急灯具HZ-BLZC-1W3.安装形式 壁装2.5m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 4 | 123.91 | 495.64 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 29057.65 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 69845.44 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称 A型消防应急照明灯具（IP67）2.型号 及规格 J-ZFJC-E5W-系列，应急时间60min3。安装形式 壁装2.5m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 8 | 123.91 | 991.28 | 0.00
33 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称 A型消防应急照明灯具2.型号 及规格 HZ-ZFZC-E5W3.安装形式 吸顶2.5m4. 符合设计及相关规范 | 套 | 16 | 123.91 | 1982.56 | 0.00
34 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称 多信息复合标志灯2.型号 及规格 A型消防应急灯具HZ-BLZC-1W3. 符合设计及相关规范 | 套 | 2 | 123.91 | 247.82 | 0.00
35 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称 应急照明灯2.型号 及规格HZ-ZFZC-E5W3.壁装 4. 符合设计及相关规范 | 套 | 9 | 123.91 | 1115.19 | 0.00
36 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称双面多信息复合标志灯2.型号 及规格 HZ-BLZC-1W 3. 符合设计及相关规范 | 套 | 7 | 123.91 | 867.37 | 0.00
37 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称 消防控制室指示灯2. 符合设计及相关规范 | 套 | 1 | 123.91 | 123.91 | 0.00
38 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.座灯头安装 | 套 | 9 | 18.82 | 169.38 | 0.00
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称 单联单控开关2.规格 L210/1W 。3.安装方式 暗装底边距地1.3m | 个 | 1 | 17.53 | 17.53 | 0.00
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称 双联单控开关2.规格 L220/1W. 3.安装方式 暗装底边距地1.3m | 个 | 3 | 19.73 | 59.19 | 0.00
41 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称 三联单控开关2.规格 L220/1W .3.安装方式 暗装底边距地1.3m | 个 | 1 | 22.22 | 22.22 | 0.00
42 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称 延时开关.2.安装方式 暗装底边距地1.3m | 个 | 11 | 22.22 | 244.42 | 0.00
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称 二三极暗插座2.规格 220V，10A，安全型.3.安装方式 暗装底边距地0.3m | 个 | 2 | 23.12 | 46.24 | 0.00
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称 钢制接线盒暗装. | 个 | 100 | 7.53 | 753.00 | 0.00
45 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称 钢制开关盒暗装. | 个 | 17 | 7.72 | 131.24 | 0.00
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称 1kV以下交流供电系统调试(综合). | 系统 | 1 | 861.62 | 861.62 | 0.00
|  | C 接地 |  |  | 1 | 18328.46 | 18328.46 | 0.00
47 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称 避雷带.2.材质 Φ10热镀锌圆钢3.安装形式 支架敷设 | m | 237.633 | 45.35 | 10776.66 | 0.00
48 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称 引下线.2.安装形式 利用混凝土柱内钢筋通长相互连接，下部于室外地坪下1m焊出一根φ12镀锌圆钢，伸出外墙1.5m3. 与接闪带、板底钢筋连接 | m | 40.729 | 31.57 | 1285.81 | 0.00
49 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称 接地母线.2.材质 65*5镀锌扁钢 | m | 4.271 | 32.98 | 140.86 | 0.00
50 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称 接地母线.2.材质 40×4 镀锌扁钢 | m | 3.865 | 28.22 | 109.07 | 0.00
51 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线2.基础钢筋 | m | 142.795 | 20.92 | 2987.27 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 22932.64 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 92778.08 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 MEB总等电位. | 块 | 4 | 372.86 | 1491.44 | 0.00
53 | 030409008002 | 接地端子板 | 1.接地端子板. 2.满足设计和规范要求. | 个 | 4 | 128.70 | 514.80 | 0.00
54 | 030409008003 | 测试点制作、安装 | 1.防雷测试点制作、安装. 2.满足设计和规范要求. | 套 | 2 | 48.70 | 97.40 | 0.00
55 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称 接地网系统装置调试. | 系统 | 1 | 925.15 | 925.15 | 0.00
|  | C.3 给水工程 |  |  | 1 | 2722.29 | 2722.29 | 0.00
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位 室内2.介质 冷水3.材质、规格 PP-R DN25.4.连接形式 热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、消毒水冲洗6.含管件 | m | 14.55 | 28.33 | 412.20 | 0.00
57 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内2.介质 热水3.材质、规格 PP-R DN504.连接形式 热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、消毒水冲洗6.含管件 | m | 10.64 | 42.91 | 456.56 | 0.00
58 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种 B1级橡塑保温. 2.绝热厚度 50mm | m3 | 0.36 | 1535.73 | 552.86 | 0.00
59 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料 夹筋双层铝箔. | m2 | 11.77 | 35.63 | 419.37 | 0.00
60 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀.2.规格、压力等级 DN25 | 个 | 3 | 57.98 | 173.94 | 0.00
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀.2.规格、压力等级 DN50 | 个 | 4 | 136.37 | 545.48 | 0.00
62 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.类型 低阻力倒流防止器.2.规格、压力等级 DN25 | 套 | 2 | 80.94 | 161.88 | 0.00
|  | C.5 排水工程 |  |  | 1 | 6427.46 | 6427.46 | 0.00
63 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位 室内2.介质 污水3.材质、规格 PVC-U塑料排水管 De1104.连接形式 粘接5.阻火圈设计要求 含阻火圈6. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | m | 45.36 | 81.81 | 3710.90 | 0.00
64 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位 室内。2.介质 污水3.材质、规格 PVC-U静音塑料排水管 De110 4.连接形式 承插粘接5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | m | 4.9 | 76.12 | 372.99 | 0.00
65 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位 室内.2.介质 污水3.材质、规格 PVC-U静音塑料排水管 De75 4.连接形式 承插粘接5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | m | 15.32 | 66.39 | 1017.09 | 0.00
66 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位 室内.2.介质 污水3.材质、规格 PVC-U静音塑料排水管 De50 4.连接形式 承插粘接5. 其它详见图纸设计及规范规定要求 | m | 13.26 | 48.45 | 642.45 | 0.00
67 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型 刚性防水套管.2.规格 DN1503.套管封堵为防火封堵 | 个 | 3 | 114.12 | 342.36 | 0.00
68 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 地漏.2.型号、规格 DN50 | 个 | 9 | 35.23 | 317.07 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 12153.94 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 104932.02 | 0.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
69 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1.材质清扫口2.型号、规格 De75 | 个 | 1 | 24.60 | 24.60 | 0.00
|  | C.7 雨水、冷凝水工程 |  |  | 1 | 12566.30 | 12566.30 | 0.00
70 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位 室外.2.介质 雨水、冷凝水3.材质、规格 承压式PVC-U塑料排水管（防紫外线） De1604.连接形式 胶圈连接 | m | 10.6 | 57.20 | 606.32 | 0.00
71 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位 室外.2.介质 雨水、冷凝水3.材质、规格 承压式PVC-U塑料排水管（防紫外线） De1104.连接形式 胶圈连接 | m | 101.72 | 57.25 | 5823.47 | 0.00
72 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位 室外.2.介质 雨水、冷凝水3.材质、规格 承压式PVC-U塑料排水管（防紫外线） De754.连接形式 胶圈连接 | m | 34 | 44.58 | 1515.72 | 0.00
73 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位 室外.2.介质 雨水、冷凝水3.材质、规格 承压式PVC-U塑料排水管（防紫外线） De504.连接形式胶圈连接 | m | 81.74 | 33.34 | 2725.21 | 0.00
74 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.87型雨水斗. | 个 | 6 | 104.55 | 627.30 | 0.00
75 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 空调板地漏.2.型号、规格 De50 | 个 | 36 | 35.23 | 1268.28 | 0.00
|  | C.7 其它 |  |  | 1 | 297.76 | 297.76 | 0.00
76 | 010101003001 | 挖、填沟槽土方 | 1.名称 人工挖三类土深1.5m内.2.回填要求 夯填 | m3 | 2.7 | 110.28 | 297.76 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 117820.68 | 0.00
77 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1299.56 | 1299.56 | 0.00
单价措施合计 | [6 empty] | 1299.56 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 14188.22 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 119120.24 | 0.00

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 1447.00
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 1269.30 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 177.70
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 84.62 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.075 | 63.47 |  |  |  | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 42.31 |  |  |  | 0～0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 | 930.82 |  |  |  | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 | 25.39 |  |  |  | 0.03%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.06 | 50.77 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 |  |  |  |  | 2644.38

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：04#水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11700.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 11700.00 |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：04#水电安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 11700.00
合 计 |  |  | 11700.00 |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：04#水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计 | [7 empty] | 0.00

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计 | [5 empty] | 0.00
二 | 材料
材料小计 | [5 empty] | 0.00
三 | 施工机械
施工机械小计 | [5 empty] | 0.00
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0% | [5 empty] | 0.00
总 计 | [5 empty] | 0.00

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | — | 0.00

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：04#水电安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2889.76 | 100 |  | 2889.76
1.1 | 社会保险费 |  |  | 98964.62 | 2.4 |  | 2375.15
1.2 | 住房公积金 |  |  | 98964.62 | 0.42 |  | 415.65
1.3 | 环境保护税 |  |  | 98964.62 | 0.1 |  | 98.96
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 136354.38 | 9 |  | 12271.89
合 计 | [6 empty] | 15161.65