## Sheet1
附件4：电工材料报价单（分包2）
报价单位： | [5 empty] | 报价时间：
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元/只） | 合计（元） | 备注
1 | LED玻璃灯管 | 雷士牌 | T8 8W |  | 根 | 4000 |  | 0
2 | LED玻璃灯管 | 雷士牌 | T8 16W |  | 根 | 9000 |  | 0
3 | LED日光灯管 | 三雄极光 | T8 11W |  | 根 | 200 |  | 0
4 | LED直管 | 三雄极光 | T5 14W | PAK542745 | 根 | 4000 |  | 0
5 | LED球泡灯 | 雷士牌 | 9W |  | 只 | 7000 |  | 0
6 | LED球泡灯 | 雷士牌 | 18W |  | 只 | 500 |  | 0
7 | LED球泡灯 | 雷士牌 | 50W |  | 只 | 120 |  | 0
8 | 镜前灯泡 |  | E14 25W | 透明 | 只 | 600 |  | 0 | 以样品为准
9 | 螺口灯头 | 阿灵 | 250V 4A |  | 只 | 1300 |  | 0
10 | 螺口平灯座 |  | 668 |  | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
11 | 三眼插座 | 松日牌 | 10A 610046 |  | 只 | 20 |  | 0
12 | 三眼插座 | 鸿雁牌 | 16A G86Z13-16 |  | 只 | 200 |  | 0
13 | 一开五插 | 施耐朗 | N9系列 |  | 只 | 100 |  | 0
14 | 五眼插座 | 松日牌 | 10A 620051 |  | 只 | 1500 |  | 0
15 | 电话插座 | 正泰 | NEW7-G203 |  | 只 | 20 |  | 0
16 | 电脑插座 | 正泰 | NEW7-G204 |  | 只 | 50 |  | 0
17 | 电脑＋电话插座 | 正泰 | NEW7-V20900A |  | 只 | 50 |  | 0
18 | 空白面板 | 松日牌 | 623014 |  | 只 | 100 |  | 0
19 | 单联开关 | 松日牌 | 大板 | 620001 | 只 | 300 |  | 0
20 | 双联开关 | 松日牌 | 620004 | 大板 | 只 | 400 |  | 0
21 | 双联双控开关 | 松日牌 | 620005 | 大板 | 只 | 50 |  | 0
22 | 三联开关 | 松日牌 | 620007 | 大板 | 只 | 50 |  | 0
23 | 二进二出空开 | 正泰 | DZQ67-32 IP＋N C32A | 小型断路器 | 只 | 150 |  | 0
24 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 20A 1P |  | 只 | 12 |  | 0
25 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 32A 1P |  | 只 | 24 |  | 0
26 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 40A 1P |  | 只 | 24 |  | 0
27 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 63A 1P |  | 只 | 12 |  | 0
28 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 100A 1P |  | 只 | 5 |  | 0
29 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 32A 2P |  | 只 | 350 |  | 0
30 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 40A 2P |  | 只 | 50 |  | 0
31 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 63A 2P |  | 只 | 12 |  | 0
32 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 100A 2P |  | 只 | 2 |  | 0
33 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 32A 3P |  | 只 | 4 |  | 0
34 | 电子调速器 | 松日牌 | 610085 |  | 只 | 20 |  | 0
35 | 吊扇电容 | 美的 | 2.4UF |  | 只 | 100 |  | 0
36 | LED单管灯架 | 雷士牌 | T8 16W |  | 套 | 25 |  | 0
37 | LED双管灯架 | 雷士牌 | T8 16W |  | 套 | 40 |  | 0
38 | 螺口灯泡 | 电工 | 25W |  | 只 | 200 |  | 0
39 | 卡口灯泡 | 电工 | 25W |  | 只 | 50 |  | 0
40 | 三眼插座 | 龙榜 | 20A |  | 只 | 10 |  | 0
41 | 三眼插座 | 龙榜 | 25A |  | 只 | 10 |  | 0
42 | 四眼插座 | 龙榜 | 25A |  | 只 | 10 |  | 0
43 | 塑料槽板 | 世统/上海型PVC阻燃 | 25 |  | 米 | 800 |  | 0
44 | 塑料槽板 | 世统/上海型PVC阻燃 | 40 |  | 米 | 500 |  | 0
45 | 塑料槽板 | 世统/上海型PVC阻燃 | 100 |  | 米 | 20 |  | 0
46 | 明箱 |  | 8位 |  | 只 | 3 |  | 0 | 以样品为准
47 | 明箱 |  | 10位 |  | 只 | 3 |  | 0 | 以样品为准
48 | 明箱 |  | 12位 |  | 只 | 3 |  | 0 | 以样品为准
49 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 40A 3P |  | 只 | 4 |  | 0
50 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 63A 3P |  | 只 | 8 |  | 0
51 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 100A 3P |  | 只 | 3 |  | 0
52 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 40A 4P |  | 只 | 6 |  | 0
53 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 63A 4P |  | 只 | 6 |  | 0
54 | 空开（小型断路器） | 正泰 | 100A 4P |  | 只 | 10 |  | 0
55 | 方罩开关 | 正泰 | 100A |  | 只 | 8 |  | 0
56 | 方罩开关 | 正泰 | 160A |  | 只 | 6 |  | 0
57 | 3P带漏保器 | 正泰 | DZ47LE-63 | 3P＋NC 60A | 只 | 5 |  | 0
58 | 4P带漏保器 | 正泰 | DZ47LE-63 | 4PC 60A | 只 | 5 |  | 0
59 | 20A漏保 | 正泰 | DZ47LE-32 | C20 1P＋N | 只 | 100 |  | 0
60 | 40A漏保 | 正泰 | DZ47LE-60 | C40 1P＋N | 只 | 4 |  | 0
61 | 60A漏保 | 正泰 | DZ47LE-60 | C60 1P＋N | 只 | 3 |  | 0
62 | 二进二出漏保 | 正泰 | DZ267LE-32 | 1P＋N C20A | 只 | 400 |  | 0
63 | 二进二出漏报 | 正泰 | DZ267LE-32 | 1P＋N C32A | 只 | 30 |  | 0
64 | 热水器触保插头 | 新艺牌 |  |  | 只 | 40 |  | 0
65 | 软芯线 | 远东牌 | 1² | 602271EC06(RV) | 卷 | 6 |  | 0
66 | 铜芯线 | 江南牌 | 1.5² | 602271EC01(BV) | 卷 | 30 |  | 0
67 | 胶布 | 舒氏牌 | 10ydｘ18mm |  | 卷 | 1600 |  | 0
68 | 防水胶布 | 舒氏牌 | 25mmｘ5ydｘ0.8mm |  | 卷 | 30 |  | 0
69 | 塑料明盒 |  |  |  | 只 | 800 |  | 0 | 以样品为准
70 | 明箱 |  | 4位 |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
71 | 明箱 |  | 6位 |  | 只 | 6 |  | 0 | 以样品为准
72 | 时控开关 | 正泰 | NKGIAC220V |  | 只 | 20 |  | 0
73 | 电池 | 南孚 | 1.5V 5号 |  | 节 | 7000 |  | 0
74 | 吊扇 | 蝙蝠牌 | FC-140 |  | 台 | 200 |  | 0
75 | 壁扇 | 蝙蝠牌 | FW-40F3Q |  | 台 | 60 |  | 0
76 | 排风扇 | 稻田牌 | 30WBPT10-12 |  | 台 | 100 |  | 0
77 | 排风扇 | 稻田牌 | 45WBPT15-24 |  | 台 | 10 |  | 0
78 | 铜地五插 | 正泰牌 |  |  | 只 | 10 |  | 0
79 | LED投光灯 | 卡焰牌 | 100W |  | 盏 | 15 |  | 0
80 | 集成吊顶平板灯 | 气派牌 | LED | 30ｘ30 | 盏 | 15 |  | 0
81 | LED筒灯 | 奇利电器 | 12W 4寸 |  | 盏 | 20 |  | 0
82 | LED格栅灯 | 雷士牌 | 3ｘ9W |  | 套 | 100 |  | 0
83 | 太阳能加热棒 | 宏业扬光 | TQS6-220V-1500W |  | 只 | 20 |  | 0
84 | 铜芯线 | 江南牌 | 2.5² | 602271EC01(BV) | 卷 | 50 |  | 0
85 | 铜芯线 | 江南牌 | 4² | 602271EC02(BV) | 卷 | 25 |  | 0
86 | 铜芯线 | 江南牌 | 6² | 602271EC03(BV) | 卷 | 8 |  | 0
87 | 铜芯线 | 江南牌 | 10² | 602271EC04(BV) | 卷 | 2 |  | 0
88 | 白色电缆 | 远东牌 | 3ｘ2.5² |  | 米 | 95 |  | 0
89 | 护导线 | 龙鹰牌 | 2ｘ1² | BVVB | 卷 | 6 |  | 0
90 | 护导线 | 龙鹰牌 | 2ｘ1.5² | BVVB | 卷 | 6 |  | 0
91 | 护导线 | 龙鹰牌 | 2ｘ2.5² | BVVB | 卷 | 8 |  | 0
92 | 网络线 | 天纪 | HSYV-6 4ｘ2ｘ0.57 | 6类4对UTP电缆 | 米 | 2200 |  | 0
93 | 日光灯角 |  | 大 |  | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
94 | 日光灯角 |  | 小 |  | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
95 | 格栅灯灯角 |  |  |  | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
96 | 两项插头 |  | 10A |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
97 | 三项插头 |  | 10A |  | 只 | 30 |  | 0 | 以样品为准
98 | 网络水晶头 |  |  | 五类 | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
99 | 网络水晶头 |  |  | 六类 | 只 | 100 |  | 0 | 以样品为准
100 | 空气开关轨道 |  |  |  | 根 | 10 |  | 0 | 以样品为准
101 | 圆球灯罩 |  |  |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
102 | 塑料暗盒 |  |  |  | 只 | 100 |  | 0 | 以样品为准
103 | 铜线鼻 |  | 10² |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
104 | 铜线鼻 |  | 16² |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
105 | 铜线鼻 |  | 25² |  | 只 | 40 |  | 0 | 以样品为准
106 | 铜线鼻 |  | 35² |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
107 | 铜线鼻 |  | 50² |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
108 | 铜线鼻 |  | 70² |  | 只 | 10 |  | 0 | 以样品为准
109 | 吸顶灯卡子 |  |  |  | 付 | 3000 |  | 0 | 以样品为准
110 | 蜡管 |  |  |  | 根 | 50 |  | 0 | 以样品为准
111 | 配电箱 |  | 50ｘ60 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
112 | 配电箱 |  | 30ｘ40 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
113 | 配电箱 |  | 40ｘ50 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
114 | 配电箱 |  | 60ｘ80 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
115 | 太阳能智能仪 |  |  |  | 个 | 10 |  | 0 | 以样品为准
116 | 吸顶灯罩 |  | 21W |  | 只 | 100 |  | 0 | 以样品为准
117 | 吸顶灯罩 |  | 22W |  | 只 | 300 |  | 0 | 以样品为准
118 | 吸顶灯罩 |  | 32W |  | 只 | 200 |  | 0 | 以样品为准
119 | 吸顶灯罩 |  | 40W |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
120 | 大吸顶灯罩 |  | 40W |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
121 | 全套吸顶灯罩 |  | 22W | 灯罩＋底座 | 套 | 200 |  | 0 | 以样品为准
122 | 全套吸顶灯罩 |  | 32W | 灯罩＋底座 | 套 | 10 |  | 0 | 以样品为准
123 | 扎带 |  | 三种 |  | 袋 | 20 |  | 0 | 以样品为准
124 | 配电箱 |  | 不锈钢 | 40ｘ50 | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
125 | 配电箱 |  | 不锈钢 | 30ｘ40 | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
126 | 配电箱 |  | 不锈钢 | 60ｘ80 | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
127 | 变灯头 |  |  |  | 只 | 80 |  | 0 | 以样品为准
128 | 电箱塑料盖 |  | 8位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
129 | 电箱塑料盖 |  | 10位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
130 | 电箱塑料盖 |  | 12位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
131 | 电箱塑料盖 |  | 15位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
132 | 电箱塑料盖 |  | 18位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
133 | 电箱塑料盖 |  | 22位 |  | 只 | 5 |  | 0 | 以样品为准
134 | 拉线开关 |  |  |  | 只 | 10 |  | 0 | 以样品为准
135 | 灯架 |  | T5 28W |  | 套 | 10 |  | 0 | 以样品为准
136 | 配电箱 |  | 不锈钢 | 50x60 | 个 | 2 |  | 0
137 | 玻璃灯管 | 佛山牌 | T5 8W |  | 根 | 1200 |  | 0
138 | LED灯泡 | 爱伊迪 | 7W 12-85V |  | 只 | 1200 |  | 0
139 | LED吸顶灯 |  | 18W |  | 套 | 200 |  | 0 | 以样品为准
140 | LED吸顶灯灯芯 |  | 24W |  | 只 | 500 |  | 0 | 以样品为准
141 | LED射灯 | 东杨牌 | 12W |  | 只 | 150 |  | 0 | 以样品为准
142 | PVC塑料管 | 忠财牌 | 4分 | 3米/根 | 根 | 60 |  | 0 | 以样品为准
143 | LED平板灯 |  | 60ｘ60 |  | 套 | 10 |  | 0 | 以样品为准
144 | LED平板灯 |  | 120ｘ30 |  | 套 | 10 |  | 0 | 以样品为准
145 | LED一体灯支架 |  | T5 16-20W |  | 套 | 50 |  | 0 | 以样品为准
146 | 超高明箱 |  | 8位 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
147 | 超高明箱 |  | 10位 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
148 | 超高明箱 |  | 12位 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
149 | 四项断路器 | 正泰牌 | 100A |  | 个 | 2 |  | 0
150 | 四项断路器 | 正泰牌 | 160A |  | 个 | 2 |  | 0
151 | 四项断路器 | 正泰牌 | 250A |  | 个 | 2 |  | 0
152 | LED路灯灯头 |  |  |  | 只 | 10 |  | 0 | 以样品为准
153 | 电表 |  | 220V10-40A |  | 个 | 20 |  | 0 | 以样品为准
154 | 电表 |  | 380V |  | 个 | 10 |  | 0 | 以样品为准
155 | 铜线鼻 |  | 95² |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
156 | 单联双控开关 |  |  |  | 只 | 20 |  | 0 | 以样品为准
157 | PVC外接 |  | 15 |  | 只 | 100 |  | 0 | 以样品为准
158 | PVC弯头 |  | 15 |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
159 | PVC外接 |  | 20 |  | 只 | 100 |  | 0 | 以样品为准
160 | PVC弯头 |  | 20 |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
161 | PVC弯头 |  | 25 |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
162 | PVC外接 |  | 25 |  | 只 | 50 |  | 0 | 以样品为准
163 | PVC弯头 | 忠财牌 | 32 |  | 只 | 30 |  | 0
164 | PVC外接 | 忠财牌 | 32 |  | 只 | 30 |  | 0
165 | PVC三通 | 忠财牌 | 32 |  | 只 | 20 |  | 0
166 | PVC外接 | 忠财牌 | 40 |  | 只 | 20 |  | 0
167 | PVC弯头 | 忠财牌 | 40 |  | 只 | 20 |  | 0
168 | PVC三通 | 忠财牌 | 40 |  | 只 | 10 |  | 0
169 | 配电箱 |  | 80ｘ100 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
170 | 不锈钢配电箱 |  | 80ｘ100 |  | 个 | 2 |  | 0 | 以样品为准
171 | 外用配电箱 |  | 80ｘ120 |  | 只 | 2 |  | 0 | 以样品为准
总 计 | [7 empty] | 0
说明： 1、以上材料使用数量参照上一年度统计，材料供货数量以甲方实际使用量为准。所有材料必须是正品，都要以仓库的材料质量为标准（含标有品牌型号的）。以上材料质保期为一年（以送货入库日期开始计算）。质保期内如材料出现质量问题，乙方须免费更换同品牌、同型号材料或等值材料；质保期内由于安装施工引起的施工工艺问题，乙方须免费给予售后维修。 2、如有不清楚的亲自到仓库看样品。如果不亲自到仓库看样品的，产生的一切后果，由供货商自己负责。 3、确定有现货的情况下报价。报价时要考虑二十四个月内材料价格的浮动因素，材料送货以中标价为准结算。 4、接到使用部门电话通知再送货，不允许擅自送货。送货的数量要严格按照使用单位的要求送货，擅自送货，多送或少送的不予接收，出现任何情况由供货商承担。 5、送货不能用三机送（因为保卫处规定三机不让进入校园）。 6、送货响应时间，对于情况紧急的应急材料，必须在十二小时内把材料送到指定地点，计划材料需在48小时内送货到指定地点。 7、送货需携带检验合格证原件（比如电缆、乳胶漆要有正规的出厂合格证原件）。