南京信息工程大学2022-2027年开水直饮水服务项目招标文件

（招标编号：   JZCG-2022-00096      ）

(2022年08月 19 日10：00定标发标版)

为满足学校相关教学科研工作需要，受校总务处（后勤服务总公司）委托，就2022-2027年开水直饮水服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商报名投标，现将有关情况说明如下：

一、招标项目名称及简要说明

1. 项目名称：南京信息工程大学2022-2027年开水直饮水服务项目。

2. 项目说明：我校拟采用BOT模式对校内学生宿舍楼、办公、教学楼自助直饮水、开水经营服务外包项目进行公开招标,现有商用直饮水机211台，开水炉115台。最终配置数量根据学校的要求无条件配置，总数量优化到500台左右。

3.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm和zbc.nuist.edu.cn网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

4.招标文件由我校采购人、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖财务处骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或采购人）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷等的依据。

5.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

6.投标有效期：自开标之日起90天内投标有效。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）参加政府采购的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5.参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

6.有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

7.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

8.本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.投标单位为直饮水生产厂家或厂家授权的经销商投标，所投品牌必须具有全国工业产品生产许可证，所投直饮水机必须具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；（涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件，加盖投标人公章）

10.法律、法规规定的其他条件。

二、本项目采用资格后审法，唱标后，进行资格审定。

三、投标人应按附件2、附件3的格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。

四、项目若有分包，投标人可对招标清单中的任一分包、几包或全部分包投标，但不可拆分单一分包内容。对所投标的各分包项目，分别报投标单价和总价。

五、报价为货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标人的报价应将设备费、安装（包含上水、下水、电路敷设改造等施工费与主材、辅材费）、计量、调试、服务费、代理费、运输费、上下力费、检测费、安装辅材、合理利润、系统开发与维护费（包括微信支付改造、支付宝支付改造的各项费用）、国家相关税费（含关税）及其他所有费用包含在内，一旦确定中标，不得另行提出其他费用要求。

六、本项目限价为：直饮水开水单价：0.4元/升、直饮水冷水单价：0.25元/升、开水单价：0.09元/升。本项目只接受人民币报价。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据招标公告向我校提出报名后，从公告中自行下载招标文件电子版，并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码（务必留手机号码，不得留座机号码，以便联系）。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）投标价格明细表（附件3）；

（3）300元报名资料费银行转账回单（复印件）；

（4）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等）；

（5）授权委托书、被委托人身份证复印件；

（6）投标文件在对投标标的物进行技术和商务描述时，必须完全按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应，不得颠倒顺序，不得有漏项，不得原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段；投标文件应采用文字加图片或图形描述的方式对标的物进行必要的、详尽的说明；

（7）产品技术和商务指标偏差表；

（8）产品服务方案；

（9）产品销售授权书或代理证书（如系代理公司的）；

（10) 产品质量、工期、安全、管理及售后服务承诺书；

（11）产品质量检测报告、质保、认证等证书；

（12）投标单位或产品或服务近三年相关业绩证明材料（含中标通知书、合同及竣工验收意见表，三者缺一不可）；

（13）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（14）招标文件规定或投标人对照评标办法的得分因素以及附件1相关要求认为应提交的其他资料和文件。

6.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、招标主管单位、采购人、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、招标管理部门、采购人、评审专家或其他投标人串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时以次充好，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标专家组按规定程序确定（采用“评定分离”制的项目除外）；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件4）,供投标人和评标专家组参考。

2.在开标前工作日的半天，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标专家组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标专家组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

5.评标专家组按照确定的评标办法，根据投标人核心指标和非核心指标满足情况、报价、样品（有的项目有样品）、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、业绩、服务承诺等因素公正、独立综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

备注：评标统计规则：各评委先对各家单位综合得分情况进行排序，再将各评委排序累加，数字最小者为第一名，余类推，如有并列，再计算总分加以区别。

6.投标报价有算术错误的，评标专家组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.招标办根据评标专家组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效投标

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.不能满足附件1《招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求》的；

5.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

6.技术指标响应内容未按照招标文件附件1中的章节顺序依次逐条响应；投标文件未采用文字加图片或图形描述的方式对货物进行必要的、详尽的说明，原封不动地引用招标文件附件1中的章节、句段的；

7.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标专家组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交有关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标专家组将其作为无效投标处理；

8.报价超过预算金额，或以人民币之外的币种报价的；

9.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或报名资料费银行转账回单中无“JZCG-2022-00096资料费”字样的；

10.招标文件中虽没明确，但经评标专家组讨论通过的符合无效投标情形的其他条件。

六、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由采购人、项目归口管理部门和招标办从报价得分、技术得分、服务、业绩、信誉得分五个方面提出评标办法（见附件4）。

七、合同、履约、验收及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳50000元作为履约保证金并前来我校领取《中标通知书》（一式二份）。中标单位因考核扣款或支付违约金的，发包人有权直接从履约保证金中扣除。中标单位应于扣款当月及时补足履约保证金。合同履行完毕后无任何服务质量及其他法律纠纷的返还履约保证金（不计息）。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与项目归口管理部门或采购人签订供货和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

（3）附件5合同仅为参考样本，最终以通过我校审核后签署的合同为准。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

（1）管理费：直饮水机:200元/台/年。

（2）营业收入：每学期结算一次，结算前应扣除所产生的水电费，并由投资方开具服务费发票。具体内容以最终签署的合同约定为准。

4.资料费：300元/家。

（1）我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JZCG-2022-00096资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金：50000元。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心（财务处二楼201室）开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。履约保证金交款账号同300元资料费（户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行）。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心（财务处二楼201室）办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.质保：参照附件1服务要求

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件：自行下载。

3.答疑时间：

（1）投标人如有疑问，请在2022年08月26日11：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com（质疑函请勿以JPG或PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解）。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

4.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2022年09月09日14：00。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、罗老师、刘老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2022年09月09日14：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

6.相关单位联系人及电话

（1）招标办：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师、刘老师；

（2）用户单位联系电话：025-58695666，联系人：王老师。

南京信息工程大学招标办

2022年08月19日

附件1：

招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求

一、服务要求

1、服务范围：校园区间内自助直饮水、自助开水供应服务。

2、服务模式：BOT模式。

3、中标投标方企业必须能够承诺提供本地化服务，服务人员数量不少于2名，一名维修工，一名保洁；维保人员抵达现场的时间不大于30分钟，能够在24小时内完成检修、维修或更换任务。

4、中标投标方企业所供应直饮水需要定期（每年不少于两次）经第三方专业机构进行检验，水质必须达到国家规定相关标准。根据直饮水机提示，必须及时更换滤芯。所有水质检测报告及滤芯更换记录要及时公示在每台机器的二维码信息内，方便师生随时查看，并留学校后勤部门存档。

5、中标投标方企业要对已投入的设备进行定期巡检，安全检查报告以书面形式，每月提交给项目归口部门。

6、中标投标方企业提供的移动支付及智能报修软件不得强制获取学生个人核心信息，且须做好学生信息的保护工作。学校有权对智能支付系统进行监管。

7、移动支付系统不允许采用预充值方式，只能采用单笔扣费;所有资金到学校指定账户上。直饮水机缴纳管理费:200元/台/年。

8、设备安全保障：

（1）开水炉需要每学期开学前清理一次水垢，每学期更换一次所有直饮水机前置滤芯，一年更换一次所有直饮水机RO膜，确保饮水机上TDS值不得超标。每次更换的旧滤芯在校方管理人员的监督下统一销毁。

（2）卫生防疫要求:每周两次对开水器、直饮水机的水龙头、接水盘进行消毒，确保设备和净化水的安全。

（3）所有滤芯更换及消毒需通知甲方相关人员到场并做好记录,并及时上传机器二维码信息内，以便师生随时查询。

（4）所有更换的滤芯材料及消毒材料，必须提供质量证明文件包括产品质量证明书、合格证、试验报告、检测报告，质量证明书应与实物相符。对于原材料不能提供原质量证明书，应有原质量证明书复印件加盖供货单位公章。如是通过其他中间商供货，还应有上一供货单位加盖公章。

9、每台设备要有“二维码”，学生可以在线通过扫码报修，并实时查询每台机器的保养、消毒情况、水质检测报告及售后人员的健康证等；每台设备旁放置个宣传栏，在宣传栏上体现以上内容。

10、每学期要对直饮水机、开水机水质抽检，每次抽样数量≥投资设备总数量的80%（可混检），且送到有CMA认证的专业检测机构。

11、配合使用要求优化设备摆放地点：每月可对用水量最少的5%的设备位置进行优化。按实际使用需求在总设备数10%以内加装设备。

# 12、水电费：水费3.19元/吨，电费0.54元/度。如遇国家和有关部门对水电价格进行调整，水电价格也相应调整。

二、提供设备的技术要求

1.直饮水机技术要求

（1）、额定电压：380V；

（2）、出口数量：2个（1净化开水，1净化常温水）；

（3）、取水空间尺寸（mm）：400～450；

（4）、▲采用六级及以上高精度反渗透过滤系统（提供涉水批件等证明材料）；

（5）、净水制水量：≥60L／H；

（6）、▲水箱容量：≥60L；食品级SUS304,并通过卫生部门的涉水批件，和直饮水终端机统一生产商（提供第三方机构出具的检测报告和涉水批件等证明材料)；

（7）、材质：黑钛不锈钢或拉丝不锈钢板；

（8）、加热功率≥6KW；

（9）、加热方式：步进式或连续式；

(10)、提供95℃以上热水；

(11)、具备杀菌系统（UV紫外线）；

(12)、▲采用移动支付系统，输码操作(提供操作系统或饮水机操作截图等证明材料）；

(13)、采用304不锈钢材质积水盘加网设计并具有自动排水功能；

(14)、具有防漏电（带空开）、防爆、、防干烧、防蒸汽以及防火；

(15)、 底座和直饮水机合二为一联体的；

（16）、取水台区域采用304不锈钢材质；

（17）、▲全工作过程受微电脑控制，远程监控，后台电脑可以动态显示水质TDS值、温度、故障、滤芯使用情况(提供后台操作系统电脑截图等证明材料）；

（18）、▲产品安全化，所投产品具有正规保险公司承保，保额500万及以上(提供保险公司的保单证明材料）。

2.开水器技术要求

（1）、额定电压：380V；

（2）、出口数量：1个；

（3）、取水空间尺寸（mm）：400～450；

（4）、材质：黑钛不锈钢或拉丝不锈钢板；

（5）、加热功率=12KW；

（6）、▲水箱容量：≤5L；食品级SUS304（提供第三方机构出具的检测报告等证明材料）；

（7）、▲加热方式：步进式或连续式（提供第三方机构出具的检测报告等证明材料）；

（8）、提供95℃以上热水；

（9）、采用移动支付系统,输码操作；

（10）、▲温度微电脑控制，彩屏显示,全工作过程受微电脑控制，远程监控，后台电脑可以动态显示温度、故障情况(提供后台操作系统电脑截图和饮水机显示屏截图等证明材料）；

（11）、底座和电开水器合二为一联体的；

（12）、所有外接螺丝采用安全防盗专用螺丝；

（13）、▲产品安全化，所投产品具有正规保险公司承保，保额500万及以上(提供保险公司的保单证明材料）。

# 3、饮用水设备投放情况

| 学生公寓楼饮用水设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 楼层 | 房间数 | 现有分布点 |
|  |  |  | 开水炉 | 直饮水机 | 小计 |
| 文园1 | 1 | 25 | 1 |  | 1 |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 155 | 1 | 2 | 3 |
| 文园2 | 1 | 26 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 156 | 1 | 3 | 4 |
| 文园3 | 1 | 26 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 156 | 0 | 3 | 3 |
| 文园4 | 1 | 26 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 156 | 1 | 3 | 4 |
| 文园5 | 1 | 25 |  | 2 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 | 1 |  |  |
|  | 4 | 26 | 1 |  |  |
|  | 5 | 26 | 1 |  |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 155 | 4 | 2 | 6 |
| 文园6 | 1 | 25 | 1 |  |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 | 1 |  |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 | 1 |  |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 155 | 3 | 0 | 3 |
| 文园7 | 1 | 26 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 | 1 |  |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 | 1 |  |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 156 | 3 | 1 | 4 |
| 文园8 | 1 | 25 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  | 1 |  |
|  | 5 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 155 | 1 | 2 | 3 |
| 文园9 | 1 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  | 1 |  |
|  | 5 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | 26 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 155 | 1 | 2 | 3 |
| 文园10 | 1 | 21 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 151 | 1 | 2 | 3 |
| 文园11 | 1 | 22 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 152 | 1 | 2 | 3 |
| 文园12 | 1 | 21 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 | 1 |  |  |
|  | 5 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | 26 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 151 | 1 | 2 | 3 |
| 文园13 | 1 | 21 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 | 1 |  |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 151 | 1 | 2 | 3 |
| 文园14 | 1 | 21 |  | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 151 | 0 | 3 | 3 |
| 文园15 | 1 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | 26 |  | 1 |  |
|  | 3 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | 26 |  | 1 |  |
|  | 5 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | 26 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 151 | 0 | 3 | 3 |
| 文园16 | 1 | 21 |  | 2 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 151 |  | 4 | 4 |
| 文园17 | 1 | 29 | 1 |  |  |
|  | 2 | 34 |  |  |  |
|  | 3 | 34 |  | 1 |  |
|  | 4 | 34 |  | 1 |  |
|  | 5 | 34 |  | 1 |  |
|  | 6 | 34 |  |  |  |
|  | 小计 | 199 | 1 | 3 | 4 |
| 文园18 | 1 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | 34 | 2 |  |  |
|  | 3 | 34 |  | 1 |  |
|  | 4 | 34 |  |  |  |
|  | 5 | 34 |  | 1 |  |
|  | 6 | 34 |  |  |  |
|  | 小计 | 198 | 2 | 2 | 4 |
| 文园19 | 1 | 21 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | 26 |  | 1 |  |
|  | 4 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 26 |  | 1 |  |
|  | 6 | 26 |  |  |  |
|  | 小计 | 151 | 1 | 3 | 4 |
| 文园20 | 1 | 48 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 50 |  | 1 |  |
|  | 3 | 50 | 1 |  |  |
|  | 4 | 50 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 50 | 1 |  |  |
|  | 6 | 50 | 1 | 1 |  |
|  | 小计 | 298 | 5 | 4 | 9 |
| 文园21 | 1 | 42 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 44 | 1 |  |  |
|  | 3 | 44 | 1 |  |  |
|  | 4 | 44 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 44 | 1 |  |  |
|  | 6 | 44 |  |  |  |
|  | 小计 | 262 | 5 | 2 | 7 |
| 硕园1栋 | 1 | 41 |  | 1 |  |
|  | 2 | 42 | 1 |  |  |
|  | 3 | 42 | 1 |  |  |
|  | 4 | 42 |  |  |  |
|  | 5 | 42 |  | 1 |  |
|  | 6 | 42 |  |  |  |
|  | 小计 | 251 | 2 | 2 | 4 |
| 硕园2栋 | 1 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | 39 | 1 |  |  |
|  | 3 | 39 |  |  |  |
|  | 4 | 39 |  | 1 |  |
|  | 5 | 39 |  |  |  |
|  | 6 | 39 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 233 | 1 | 2 | 3 |
| 硕园2栋 | 1 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | 39 | 1 |  |  |
|  | 3 | 39 |  |  |  |
|  | 4 | 39 |  | 1 |  |
|  | 5 | 39 |  |  |  |
|  | 6 | 39 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 233 | 1 | 2 | 3 |
| 硕园3栋 | 1 | 31 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 32 |  |  |  |
|  | 3 | 32 | 1 |  |  |
|  | 4 | 32 |  |  |  |
|  | 5 | 32 |  | 1 |  |
|  | 6 | 32 |  |  |  |
|  | 小计 | 191 | 2 | 2 | 4 |
| 硕园4栋 | 1 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | 31 |  | 1 |  |
|  | 3 | 31 |  |  |  |
|  | 4 | 31 |  | 1 |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 167 | 1 | 2 | 3 |
| 硕园5栋 | 2 | 42 |  | 1 |  |
|  | 3 | 42 | 1 |  |  |
|  | 4 | 42 |  | 1 |  |
|  | 5 | 42 | 1 |  |  |
|  | 6 | 42 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 210 | 3 | 2 | 5 |
| 硕园6栋 | 1 | 58 |  | 1 |  |
|  | 2 | 59 |  |  |  |
|  | 3 | 59 |  | 1 |  |
|  | 4 | 59 |  |  |  |
|  | 5 | 59 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 294 | 0 | 3 | 3 |
| 晖园11栋 | 1 | 30 |  | 2 |  |
|  | 2 | 32 |  |  |  |
|  | 3 | 32 | 1 |  |  |
|  | 4 | 32 |  |  | 0 |
|  | 5 | 32 |  |  |  |
|  | 6 | 32 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 190 | 1 | 3 | 4 |
| 晖园12栋 | 1 | 34 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | 36 | 1 |  |  |
|  | 4 | 36 |  |  |  |
|  | 5 | 36 |  |  |  |
|  | 6 | 36 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 214 | 2 | 2 | 4 |
| 晖园13栋 | 1 | 41 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | 42 | 1 |  |  |
|  | 4 | 42 |  |  |  |
|  | 5 | 42 |  |  |  |
|  | 6 | 42 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 251 | 2 | 2 | 4 |
| 晖园14栋 | 1 | 38 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | 40 | 1 |  |  |
|  | 4 | 40 |  |  |  |
|  | 5 | 40 |  |  |  |
|  | 6 | 40 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 238 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园22栋 | 1 | 24 | 1 |  |  |
|  | 2 | 27 | 1 |  |  |
|  | 3 | 27 | 1 |  |  |
|  | 4 | 27 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 105 | 4 |  | 4 |
| 沁园23栋 | 1 | 18 |  | 1 |  |
|  | 2 | 24 | 1 |  |  |
|  | 3 | 24 | 1 |  |  |
|  | 4 | 24 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 90 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园24栋 | 1 | 21 |  | 1 |  |
|  | 2 | 24 | 1 |  |  |
|  | 3 | 24 | 1 |  |  |
|  | 4 | 24 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 93 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园25栋 | 1 | 18 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 20 |  | 1 |  |
|  | 3 | 20 |  | 1 |  |
|  | 4 | 20 | 1 |  |  |
|  | 5 | 20 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 98 | 3 | 3 | 6 |
| 沁园26栋 | 1 | 19 |  | 2 |  |
|  | 2 | 21 | 1 |  |  |
|  | 3 | 21 | 1 |  |  |
|  | 4 | 21 | 1 |  |  |
|  | 5 | 21 | 1 |  |  |
|  | 6 | 21 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 124 | 5 | 2 | 7 |
| 沁园27栋 | 1 | 19 | 2 | 1 |  |
|  | 2 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | 20 |  | 1 |  |
|  | 4 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | 20 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 119 | 2 | 3 | 5 |
| 沁园28栋 | 1 | 18 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | 18 |  | 1 |  |
|  | 4 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | 18 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 108 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园29栋 | 1 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | 16 |  | 1 |  |
|  | 3 | 16 |  | 1 |  |
|  | 4 | 16 |  | 1 |  |
|  | 5 | 16 |  | 1 |  |
|  | 6 | 16 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 94 |  | 5 | 5 |
| 沁园30栋 | 1 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | 40 |  | 1 |  |
|  | 3 | 40 |  | 1 |  |
|  | 4 | 40 |  | 1 |  |
|  | 5 | 40 |  | 1 |  |
|  | 6 | 40 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 240 | 0 | 5 | 5 |
| 沁园31栋 | 1 | 30 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 |  | 1 |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 185 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园32栋 | 1 | 30 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 |  |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  |  |  |
|  | 小计 | 185 | 1 | 1 | 2 |
| 沁园33栋 | 1 | 30 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | 1 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 185 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园34栋 | 1 | 30 |  | 2 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | 1 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 185 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园35栋 | 1 | 30 |  | 2 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | 1 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 185 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园36栋 | 1 | 23 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | 1 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 178 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园37栋 | 1 | 24 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | 1 |  |  |
|  | 4 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | 31 |  |  |  |
|  | 6 | 31 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 179 | 2 | 2 | 4 |
| 沁园38栋 | 1 | 20 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | 21 |  | 1 |  |
|  | 4 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | 21 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 104 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园39栋 | 1 | 20 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | 21 |  | 1 |  |
|  | 4 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | 21 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 104 | 1 | 3 | 4 |
| 沁园40栋 | 1 | 39 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 40 | 1 |  |  |
|  | 3 | 40 | 1 |  |  |
|  | 4 | 40 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 40 | 1 |  |  |
|  | 6 | 40 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 239 | 6 | 2 | 8 |
| 合计 | 87 | 125 | 212 |

教学楼、办公楼、图书馆等公共场所分布情况

| 地点 | 楼层 | 现有分布点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 开水炉 | 直饮水机 | 小计 |
| 气象楼 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 3 | 1 |  | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 3 | 3 | 6 |
| 大活中心 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 3 | 3 |
| 创业园 | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 1 | 1 |
| 计算机楼 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 5 | 5 |
| 体育馆 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 1 |  | 1 |
| 环科楼 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 1 |  | 1 |
| 北辰楼 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 | 1 | 3 | 4 |
| 学科3号南楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 3 | 3 |
| 学科3号北楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 4 | 4 |
| 逸夫楼 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 小计 | 1 | 2 | 3 |
| 雷丁学院 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 2 | 2 |
|  | 小计 | 1 | 4 | 5 |
| 行政楼 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 3 | 1 |  | 1 |
|  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 6 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 4 | 1 | 5 |
| 明德楼 | -1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 | 2 | 4 | 6 |
| 图书馆 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 | 2 | 1 | 3 |
|  | 4 |  | 2 | 2 |
|  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 6 |  | 1 | 1 |
|  | 7 | 1 | 1 | 2 |
|  | 小计 | 4 | 7 | 11 |
| 滨江楼 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 3 | 2 | 5 |
| 揽江楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 | 2 |  | 2 |
|  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 3 | 2 | 5 |
| 揽江楼阅览室 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 小计 |  | 2 | 2 |
| 电信楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 1 | 1 |
| 文德楼 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 6 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 | 1 | 5 | 6 |
| 阶梯教室 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 1 | 1 |
| 长望楼 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 2 |  | 2 |
| 藕舫楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 6 |  | 1 | 1 |
|  | 7 |  | 1 | 1 |
|  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 7 | 7 |
| 尚贤楼 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 6 |  | 1 | 1 |
|  | 7 |  | 1 | 1 |
|  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 8 | 8 |
| 阅江楼 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 3 |  | 2 | 2 |
|  | 4 |  | 2 | 2 |
|  | 5 |  | 2 | 2 |
|  | 6 |  | 2 | 2 |
|  | 小计 |  | 12 | 12 |
| 学科楼2 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 | 1 | 4 | 5 |
| 中美计算机楼 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | 小计 |  | 1 | 1 |
| 合计 | 28 | 86 | 114 |

注：1、以上开水炉及直饮水机数量为现有确保数量，学校将会根据需求调整增加或减少，最后优化到500台左右。

2、合同期满后，投资方无条件撤除。

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标单价为:

开水单价(小写) ：         元/升

直饮开水单价（小写）：         元/升

直饮常温水单价(小写) ：         元/升

3、项目负责人(姓名)，身份证号。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：

投标项目报价明细表

投标人

招标编号及分包号

投标报价

| 项目 | 南京信息工程大学直饮水、开水供应服务 BOT合作项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 直饮开水单价：人民币（大写） 元/升 直饮冷水单价：人民币（大写） 元/ 升 开水单价：人民币（大写） 元/升 |

单位盖章：

授权代表签字：

年   月   日

附件4：评标办法

本项目采用综合评分法，总分为：100分。

| 饮用水单价 30分 | 1、投标报价得分=基本分（20分）+竞争分（10分）（本项总分30分，投标报价应以0.01元的整数倍数变化） 2、基本分（20分）：有效投标人直饮水、开水的投标报价同时等于或小于最高控制价时得基本分20分；（直饮冷水最高控制价：0.25元/升，直饮热水最高控制价0.4元/升；开水价最高控制价：0.09元/升） 3、竞争分（最高10分）： 有效投标人的直饮冷水和直饮热水的投标报价同时在最高控制价的基础上每低于最高控制价0.01元/升时增加1分，此项最高10分；开水水价为固定数。 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 技术 33分 | 基础分 （14分） | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。参数清楚，阐述详尽，符合招标文件要求的14分，投标文件中书面技术参数与所投设备技术性能证明材料矛盾之处，以所投设备技术性能证明材料为准。注▲的技术参数为重要的技术参数，每负偏离一项，扣除4分；参数为其它为一般技术参数，每负偏离一项，扣1分。缺、漏项视为负偏离。招标技术参数中要求提供证明材料而未提供或提供的上述证明材料不能充分体现技术参数响应情况，按负偏离处理。此项扣分直至扣完为止。 | 14 |
|  | 质量性 能及质量安全 （13分） | 投标产品主要部件(如水嘴、加热管、加热内胆等)具有省级及以上卫生部门出具的卫生安全出水检测报告，提供一份得2分（复印件加盖公章），最多得6分。 | 6 |
|  |  | 投标直饮水设备水质安全具有省级及以上卫生部门出具的水质检测报告，得2分。（提供检测报告复印件加盖投标方公章） | 2 |
|  |  | 直饮水机、开水器提供接触水的设备配件（加热管或内胆）由投标设备品牌厂家自主生产并取得国家相关证书（如CQC或IS09001证书）得3分；由其他厂家生产，能提供配套合作证明文件的得1分。提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则不计分。 | 3 |
|  |  | 所投直饮水机、开水器具有“食品接触产品安全认证证书”的，得2分。提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则不计分。 | 2 |
|  | 技术能力（6分） | 投标方具有水处理职业资格证书技术人员，每提供一员得3分，最高得6分。（提供证书复印件并及近6个月投标人为其缴纳社保证明加盖投标方公章） | 6 |
| 售 后 服 务 14分 | 承诺提供服务人员本地化、专业化服务，提供2名服务人员的健康证、饮用水净化技能（售后）岗位证书,每提供一名得2分,共4分。（提供证书复印件及近6个月投标人为其缴纳社保证明材料,加盖投标方公章。） | 4 |
|  | 1、设备张贴“二维码”，学生可以在线通过扫码报修，并实时查询每台机器的保养、消毒情况、水质检测报告及售后人员的健康证等，提供得2分,否则不计分（提供软件操作截图证明材料）。 2、售后服务方案先进、合理，有健全的服务团队架构，有完善的管理制度，有严密的保养制度，有主动服务师生的举措；有完善、可行的售后服务保障体系，优秀得6-8分，良得4-5分,一般得1-3分，差得0分。 | 10 |
| 业绩 12分 | 2019年1月1日以来，投标方完成类似业绩，提供合同、相关验收材料和出水水质检测报告（合同以签署合同日期为准，复印件加盖公章），满足上述要求得3分，最高得12分。 | 12 |
| 资质 11分 | 投标方通过信息安全管理体系、诚信管理体系认证的，并提供国家认监委网站的截图,每一项得1分,总计2分。（提供证书复印件加盖投标方公章） | 2 |
|  | 开水器和直饮水机都通过CQC中国产品质量认证，并提供国家认监委网站的截图。（提供证书复印件加盖投标方公章） | 1 |
|  | 投标方具有中国教育装备协会会员资格的，得1分。（提供证书复印件加盖投标方公章） | 1 |
|  | 投标方是“首批直饮水设备进校园推荐试点单位”的，得1分。（提供证明材料复印件加盖投标方公章） | 1 |
|  | 投标方具有移动支付系统软件著作权的(提供中国版权登记查询服务平台网站的截图),得2分。（提供证书复印件加盖投标方公章） | 2 |
|  | 投标方通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001中国环境管理体系认证证书、ISO45001健康体系认证证书、合同能源管理认证证书,并提供国家认监委网站的截图。（提供证书复印件加盖投标方公章） | 4 |

注：以上评分项提到的证书及检测材料，需要中标商中标后携原件查验。

附件5：

合同

甲方：南京信息工程大学

乙方：

为改善学校全体师生饮水质量，提供卫生、安全的优质饮用水，经甲乙双方协商，由乙方出资在甲方校园内安装商用柜式直饮水机。为明确双方责任，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。

- 合同项目

1、乙方所提供产品：

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最终数量根据甲方要求配置 |
| …… |  |
| 合计 |  |

2、安装地点：甲方校园宿舍楼、公共教学区。设备安装点分布情况由甲方而定。

3、合作期限：自2022 年 9月1 日起至2027年  8 月  31  日

止。

二、结算

1、饮水机的消费收入全部进入甲方开设的账户，乙方不得要求变更。

2、每学期末乙方安排专人到甲方相关部门办理水电结算事务，机器所产生的水电费由乙方全额负责。

3、收费标准：直饮开水：    元/升，直饮冷水：    元/升，生活开水：    元/升。

4、水电结算标准：饮水机的水电表需由乙方单独安装，目前水电费的缴费标准是：电费：0.54元/度；水费：3.19元/吨，如遇国家水电费用调整，按调整后的价格执行。

三、甲方的权利和义务

1、甲方免费提供乙方所需的机器安装场地、水源、电源和排水管口等。施工安装过程中，甲方有权安排相关人员指导、监督乙方工作。

2、甲方应教育学校师生爱护乙方设备，发现损坏乙方设备的行为应及时制止。但甲方对乙方设备损毁不承担任何赔偿责任。

3、乙方未按规定向甲方提供水质检测报告、未按规定更换净化滤芯等相关设施，甲方有权对乙方进行处罚（每出现一起罚款贰仟元）。同时甲方有权向乙方提出整改要求。乙方拒绝整改或整改仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，并没收全部履约保证金。乙方应按合同约定及时退场。

4、为保证乙方在合作期内的投资回收，乙方在保证服务质量的前提下（甲方年度考评合格），甲方不得与其他同类厂方合作，以确保双方共同利益不受侵犯。

- 乙方的权利和义务

1、在甲方指导配合下，完成产品安装调试；所有设备费、安装费、水电接入费和辅助材料费等所有费用由乙方承担。设备安装调试施

工过程中发生的安全责任、消防责任、意外事故等造成的人身财产

损失由乙方全部承担法律及赔偿责任。施工造成甲方设施设备损坏

的，乙方应承担全部赔偿责任。

2、培训甲方管理人员1-2名，便于甲方管理。乙方应委派不少于2名维修及管理人员提供现场服务。由此产生的费用由乙方自行承担。

3、乙方每学期需向甲方提供一次经卫生部门检验的水质报告，并及时张贴在所有饮水机的醒目位置，确保师生饮用水安全。

4、设备的保管、安全等均由乙方自行负责。甲方不承担乙方投入设备的保护、保管、维护的责任。乙方投入的设备的毁损、丢失均由乙方自行负责。

5、乙方保证所提供的设备符合国家安全标准并确保使用过程中的水

质安全，因设备质量或安装、维护不当或水质安全不合标准造成的各类安全事故，由乙方承担全部法律责任及赔偿责任。

- 售后服务

1、甲方拨打乙方全国免费报修电话：                后，乙方须在1--2小时内赶赴现场并提供服务。

2、乙方所供机器均由乙方专人负责维修，所有机器不论是人为破坏或自然故障均由乙方立即赶到现场进行维修。（如属人为破坏甲方协助乙方追纠当事人责任）

3、设备安全保障：

（1）开水炉需要每学期开学前清理一次水垢，每学期更换一次所有直饮水机前置滤芯，一年更换一次所有直饮水机RO膜，确保饮水机上TDS值不得超标。每次更换的旧滤芯在校方管理人员的监督下统一销毁。

（2）卫生防疫要求:每周两次对开水器、直饮水机的水龙头、接水盘进行消毒，确保设备和净化水的安全。

（3）所有滤芯更换及消毒需通知甲方相关人员到场并做好记录,并及时上传机器二维码信息内，以便师生随时查询。

（4）所有更换的滤芯材料及消毒材料，必须提供质量证明文件包括产品质量证明书、合格证、试验报告、检测报告，质量证明书应与实物相符。对于原材料不能提供原质量证明书，应有原质量证明书复印件加盖供货单位公章。如是通过其他中间商供货，还应有上一供货单位加盖公章。

4、乙方要定期回访客户。

5、合同终止或被解除，或合同到期后不再续约，乙方应当在接到甲方通知之日起7日内拆除全部设备，并对设备安装处恢复原状。设备拆除及场所恢复原状的费用由乙方全部承担。超过7日不拆除的，甲方有权委托他人拆除并恢复原有，所产生的费用由乙方承担。拆除的设备由甲方或甲方委托的第三方作为无主物进行处置，产生的费用由乙方全部承担。甲方或甲方委托的第三方不承担侵权或违约责任。

- 其他约定事项

1、乙方所提供产品的所有权归乙方所有，甲方只能按照本协议约定的方式使用该产品，如有非法解密、复制等行为，甲方协助乙方将追究其违者的法律责任并索取赔偿。

2、本协议签订之日起即具有法律效力，因故需变更或解除时须提前一个月提出，经双方协商同意。若单方随意变更、撤消合同，则该方应按《民法典》有关规定向对方支付违约金。

3、本协议未尽之事宜，双方本着友好协商，相互配合的原则，另行商议解决。

4、其他未尽事宜：如学校规划、调整等非人为因素所造成需变更的，双方协商解决。

5、双方发生合同纠纷协商不成时，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、本协议经加盖双方公章生效。

7、签约日期：                签约地点：

8、中标通知书、招标文件、投标文件、补充协议均为本合同的有效

组成文件，与本合同条款具有同等法律效力。各文件之间意思不一致

的，由甲方负责解释。

甲方：南京信息工程大学            乙方：

地址：南京市宁六路219号          地址：

法人或委托人签章：                法人或委托人签章：

校园饮水项目考核要求

一、考核内容：师生饮水供应价格、水质、安全、日常管理的监督检查。

二、检查方式：分为校方和乙方检查，甲方每一学年期末考核一次，得出考核得分。乙方按照自检标准进行日常检查，自行评价得分作为内部管理使用。

三、考核标准

| 序号 | 分类 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 制度 证件 | 严格执行持证上岗制度，不持证或持证不全者，不得上岗 | 取得卫生许可证；有健全的卫生管理制度和岗位责任制，有防止水质污染和其他应急预案，工作制度上墙，人员持健康证上岗，每发现一处不合格扣2分，本项扣完为止。 | 10 |
|  |  | 用电安全 | 用电线路、设备 | 供水设备和有关产品具有地市级以上卫生行政部门颁发的卫生批件，供水设施完备，运行良好，用电设备无损坏和超期使用；线路无老化、裸露。每发现一处不合格扣5分，本项扣完为止。 | 10 |
| 2 | 日常管理 | 礼仪 | 仪容、仪表、仪态、仪礼 | 员工微笑服务；文明用语。每发现一处不合格扣1--3分，本项扣完为止。 | 5 |
|  |  | 收费 | 收费标准 | 发现一次多收费扣5分，发现两次此项得分为0。 | 10 |
|  |  | 维修及时性 | 维修的及时性 | 故障报修，维修人员每次是否及时维修。若发现一次不及时，扣3分，本项扣完为止。 | 15 |
|  |  | 卫生 | 卫生管理及水质检测 | 严格卫生管理，饮水设施定期消毒，消毒记录齐全，定期进行滤芯、膜更换，记录齐全。每发现一处不合格扣2分，本项扣完为止。每年不少于 2次全面水质检测（由具备相关资质的第三方专业公司检测）并出具检验报告，水质检测合格并真实有效。水质检测不合格此项得分为0。 | 15 |
| 3 | 其它 | 投诉 | 服务质量被投诉 | 受到师生投诉并经确认，按事情严重程度扣1-5分，本项扣完为止。 | 20 |
|  |  | 服从工作安排 | 配合校方程度 | 按时参加学校组织会议，积极配合学校活动，完成学校安排的任务，每违反一次扣1分，本项扣完为止。 | 15 |
| 合计 | 100 |

四、考核结果

考核分数<75分为不合格；75分≤考核分数<90分为合格，考核分数≥90为优秀。

- 考核执行

1、考核不合格，下达整改通知单，限期整改；

2、限期整改后未达合格标准的，甲方有权解除合同。