南京信息工程大学群英河清淤与改造项目

招标文件

( 招标编号：JZCG-2022-00150 )

( 2023 年 01 月 06 日 14:00 定标发标版 )

为创造良好的校园环境,受校总务处(后勤服务总公司)处委托，就我校群英河清淤与改造项目进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加相关工程的投标，现将有关事宜说明如下：

一、招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学群英河清淤与改造项目。

2.项目简要说明：

(1)工程地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学校内。

(2)承包方式：包工包料。

(3)工程概况：群英河校内段总长731米，淤泥深度0.2米—0.7米不等。清除河道内所有淤泥，露出河床，并将河道内所有清除出的杂物和垃圾运至校外，将上游原拦水坝改造成翻水坝。现有堤坝、河床、河岸等所有设施保护及原样修复，自行考虑排水、降水等措施确保清淤工作正常进行。投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。整个河道共6段，所有淤泥集中至最北侧一段河道就地沥干、包装、外运。施工污水及垃圾规范处理，所有违规责任由投标人承担。本项目为包工包料。除了“堤坝增高”外，其它项目固定总价，结算时不予调整，投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价，工程量清单仅供参考。

(4)工期：接中标通知书起15个日历天内完成。

(5)工程质量：按建设部门的规范标准要求达到合格。

- 本工程必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且承包人支付按合同价款10%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责和承担。

- 本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价(或最高价)中标。招标公告和中标公示信息均在我校(https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm)和招标信息(zbc.nuist.edu.cn)网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

5.招标文件由我校项目使用单位、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖招标办骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门(或项目使用单位)、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决(结)算审计，以及处理纠纷的依据。

6.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

(一)投标人应当具备以下条件，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照和资质证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内(2022年7月至今)任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告(提供相关复印件并加盖公章)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函(法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供)；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内(2022年7月至今)依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险的凭据)；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；

5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

(二)招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或情况说明：

1.单位资质要求：建筑施工总承包三级(含)以上；

2.项目经理要求：建筑工程专业二级及以上注册建造师资质；有安全B级证书及提供社保机构出具的近半年(2022年7月至2022年12月)投标人为项目经理缴纳的养老保险金缴费证明材料；且无在建工程。(提供相关证明材料复印件及项目经理无在建工程承诺函)

(三)投标人不得存在下列情形之一(提供承诺书原件加盖公章并编入投标文件)：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.因骗取投标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；投标人近三年工程设计项目无因设计原因造成的事故发生；

5.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

(四)拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

2、凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

3.投标人被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

二、本项目采用资格后审法，具体资格条件由本项目评标小组在评审时审定。

三、投标人应按最新规范的工程量清单格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品(或服务)的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、本项目为交钥匙工程，报价为工程、货物(含服务)到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标单位的报价应包含人工费、材料费、机械进场费、管理费、合理利润、运输费、上下力费、各项措施费(施工围挡按照甲方要求提供)、规费、税金及政策性文件规定的各项应有费用。特别应包含完成原有设施的保护费用，如保护不当造成损失，由施工单位负责赔偿与修复。一旦确定中标，不得另行提出其它费用要求。特别强调：机械进场费不分批次，一次性全部计入报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

五、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)编制工程量清单格式报价。本项目不属于可采用简易计税方法的建设工程，不能采用简易计税方法。按照苏建价〔2016〕154号《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》相关规定执行，并按最新江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策计税，中标后不予调整。

六、工程最高限价为59.0万元。

七、投标报价编制要求

(1)投标报价必须按正规清单计价软件版式编制，根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价,包括按现行规定要求的对工程实体或有关材料检验、抽样检测费等。特别是赶工措施费、环保检测费。中标后将不再另行结算支付。

(2)本工程由投标人自购材料，其规格、技术指标、质量等级详见招标工程技术方案及实体项目工程量等要求，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

(3)报价应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)格式填写。内容和数量以图纸、清单和本招标文件的有关约定、要求为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

(4)投标报价执行最新的相关规范，本工程规费中不计取建筑管理。

(5)中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。否则，将根据合同约定进行处罚。

(6)环境保护费中含按政府有关部门规定应缴纳的各项费用。若由

业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。

(7)措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整。

(8)投标单位于投标前可以勘察现场，分析施工条件(水、电、路、排水等)。建设方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的(水、电、路、排水等)须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。

(9)根据国家、地方规范和标准、各种现行文件规定、质检部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

(10)材料均由中标人自行采购，材料的价格由投标人充分考虑本工程的质量要求、工期要求以及市场竞争的风险等综合因素自行报价。所有材料报价中含价差，且为固定价，竣工结算时不作任何调整。

(11)因该项目为在场地改造，施工期间有可能产生的相关配合费、临时设施费等，所有人机材自行考虑并综合到相关子目中报价，施工中不另行签证。

(12)本工程的质量要求符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及其他相关规范。

(13)投标文件中的工程量清单报价表需按规定由注册造价师或造价编审人员加盖有效的执业印章。

(14)本工程为固定总价合同，请各单位自行考虑满足后期施工可能发生的各类工程量增减。

(15)现场产生的土方与垃圾必须运至校外，建筑垃圾校外弃置场地自行解决，严禁堆放或弃置在校园内，相关费用报价时计入总价。

(16)施工所发生的水电费用根据国家、学校、地方相关规定、标准在结算审计时扣除。

(18)投标单位在投标报价中应要求考虑试验时相关配合工作的用工，决算时不再调整。

(19)投标单位在投标时请结合工程勘察报告以及施工场地实际情况，考虑施工机械进、退场及施工条件，不再调整。

八、审计条款

（1）按照苏价服[2014]383号《省物价局、省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》的标准计算审计费；

（2）审计费承担办法:单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由建设单位承担；单项工程核减率在5%及其以上的，其审计费用由施工单位承担。

三、对投标文件的要求

1.投标人根据我校招标公告向我校招标办提出报名后，从我校取得正式招标文件(纸质或电子版)，并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中(4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外)。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容(所有材料必须加盖投标单位公章):

(1)经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函(附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页)；

(2)300元报名资料费银行转账回单复印件(此函件请务必放置在投标文件内页的第二页)；

(3)法定代表人资格证明书；

(4)单位介绍信或授权委托书；

(5)工程量清单；

(6)投标设备材料一览表(投标人必须在表中标明所投标材料规格

型号、产地、数量单位等，并在投标文件目录中标明页码位置)；

(7)计划投入的主要施工机械设备表，主要施工人员表，劳动力计划；

- (8)施工方案或施工组织设计(包括各部分分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施；施工机械的进场计划；工程材料的进场计划；施工现场平面布置图；进度计划表及进度保障措施；地下管线保护及防护等)；

(9)工期、质量、安全等承诺(附件3格式)；

(10)投标人相关资质证明文件复印件(如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证、生产许可证、资质证书等、建造师证书等；

(11)现场情况、招标文件及相关附件理解声明。

(12)对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚(法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件)；

(13)招标文件规定或投标单位对照评分标准认为应提交的其他资料和文件；

6.投标文件补充要求

(1)以上资料(复印件)必须加盖公章，拟中标单位的相关原件在中标公示期间备查。

(2)投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

(3)全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由

投标文件签署人加盖印鉴。

7.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

(1)在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

(2)不向项目主管单位、使用单位、招标主管单位、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、使用单位	(用户)、招标管理部门、评审专家或其他投标人恶意串通，干扰学校招标采购市场秩序；

(3)不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

(4)不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

(5)不在提供商品和服务时“偷梁换柱，以次充好”，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌(产地)、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

(6)本项目的中标单位由本校评标工作小组按规定程序确定；

(7)未能中标单位，本校对其原因不作解释；

(8)投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法(见附件4),供投标人和评标小组参考；

2.在开标前2—3小时，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标小组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标小组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.本项目无需送样品也无需评标现场演示(或讲解)。

5.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

6.评标小组按照确定的评标办法，根据投标人的投标报价、样品、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、资质、业绩、服务承诺等因素综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

7.投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.招标办根据评标小组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效标条款

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的(含投标函、承诺函)，或投标文件中投标单位法定代表人(或委托代理人)应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正(副)本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5.投标报价超过本工程最高限价的(无最高限价的除外)；

6.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或银行转账回单中无“JZCG-2022-00150资料费”字样；

7.招标文件中虽没明确，但经评标委员会讨论通过的符合无效标情形的其他条件。

六、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由项目归口管理部门和招标办从质量、价格、服务和服务保障能力四个方面提出评标办法(见附件4)。

七、合同、履约及结算等事项

1.合同：

(1)中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳中标金额的5%的履约保证金并前来我处领取的《中标通知书》(一式二份)。工程竣工验收合格后无息退还。若中标人拒绝提交的，视为放弃中标。

(2)中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与我校项目归口管理部门：总务处(后勤服务总公司)签订施工和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

(1)本工程不支付预付款。

(2)工程全部结束并经竣工验收合格后，付至合同价(扣除暂列金及相关取费后)的80%。

(4)完成审计处审计后，付至项目审定价的100%。

(5)具体内容以最终签署的合同约定为准。

4.资料费：300元/家。

(1)我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JZCG-2022-00150资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中(无此证明，一律作为无效标处理)。

(2)我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账(时间约半个月)。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金(或投标保证金)：中标价的5%。

(1)为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金(未中标单位无需缴纳任何保证金)。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心(财务处二楼201室)开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。履约保证金交款账号同300元资料费。

(2)履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门(或使用部门)负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心(财务处二楼201室)办理退还手续。

(3)履约保证金交退咨询：财务处结算中心(体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201)。

(4)如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.其它：

(1)发包人或其委托的监理工程师将对中标单位项目经理实行考勤制度，必须保证每天不少于8小时，每周不少于6天常驻现场。否则每天罚款2000元。

(2)因承包人原因造成工期延误，每推迟一天，承包人向发包人按5000元/天支付违约金。此项违约金的支付不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件时间：投标人自行下载。

3.勘察现场及技术交底

(1)投标人可以对项目现场及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。将在2023年01月13日09:30-10：30时安排现场勘察。若投标人希望进行现场勘察，须提前一天(因学校防疫要求，须提前申请)。现场勘察联系电话：18951992821，联系人：高老师；现场勘察不接受任何咨询，不集中签到、不填写签到表，需提问的，按照招标答疑要求执行。

(2)招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。

4.答疑

(1)投标人如有疑问，请在2023年01月13日11：30前将问题以word格式或txt格式发至2483567991@qq.com(质疑函请勿以JPG或

PDF格式，对JPG和PDF格式的附件一律删除，不予采纳，敬请谅解)。

(2)我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书

面(或电子版)答疑回复。

5.投标文件

(1)投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。(友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑)。(若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在

投标前密切关注报名邮箱)

(2)投标截止时间：2023年01月29日14：00。

(3)邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼(体育馆北面三层小楼)210室招标办。联系人：马老师、罗老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

(1)开标、唱标：2023年01月29日14：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、

唱标工作全程视频监控并录像)。

(2)唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼(体育馆北面三层小楼)210室。

6.相关单位联系人及电话

(1)招标办(招投标管理业务单位)：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师、刘老师；

(2)总务处(后勤服务总公司)(项目主管单位)：联系电话：18951992821，联系人：高老师。

附件1：招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求

附件2：投标函格式

附件3：工程质量、工期、安全、管理等承诺格式

附件4：评标办法

附件5：《分部分分项和单价措施项目清单与计价表》另附

南京信息工程大学招标办

2023年01月06日

附件1：

招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求

一、招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学群英河清淤。

2.项目简要说明：

(1)工程地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学校内。

(2)承包方式：包工包料

(3)主要工作内容：群英河校内段总长731米，淤泥深度0.2米—0.7米不等。清除河道内所有淤泥，露出河床，并将河道内所有清除出的杂物和垃圾运至校外，将上游原拦水坝改造成翻水坝。现有堤坝、河床、河岸等所有设施保护及原样修复，自行考虑排水、降水等措施确保清淤工作正常进行。投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。整个河道共6段，所有淤泥集中至最北侧一段河道就地沥干、包装、外运。施工污水及垃圾规范处理，所有违规责任由投标人承担。本项目为包工包料。除了“堤坝增高”外，其它项目固定总价，结算时不予调整，投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价，工程量清单仅供参考。

(4)工期：接中标通知书起15个日历天内完成。

(5)工程质量：按建设部门的规范标准要求达到合格。

(本内容由南京信息工程大学总务处(后勤服务总公司)提供并负责)

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方(项目名称)(项目编号)投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人(投标人名称)，提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写，小写：￥。

3、项目负责人(姓名)，身份证号。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱招标活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名(签字)：

投标人名称：(盖章)

日期：年月日

附件3：

工程质量、工期、安全、管理及售后服务承诺格式

(可以部分填写，若无承诺可不填写，内容较多时可将承诺字体改小)

南京信息工程大学：

我单位(公司)积极参与贵校项目投标，为保证项目质量、工期(进度)、安全等，做到管理到位、服务到位，我单位(公司)特作如

下承诺：

| 承诺事项 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| 工程质量 |  |
| 工期或进度 |  |
| 施工安全及 防疫 |  |
| 项目经理常驻现场 |  |

承诺单位(公司)：

法人代表或授权代表：

年月日

附件4

技术要求及评标办法

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 60分 | 本项目以进入详细评审的各供应商有效评标价的最低价为A值，A值为价格分的满分，即60分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=(A/该供应商评标价)×60 | 60分 |
| 2.1 | 施工 组织 设计 评审 30分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性 施工组织总体设想完整、方案针对性强得5分 施工组织总体设想较完整、方案针对性较强得4分 施工组织总体设想一般、方案针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.2 |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 施工进度计划和各阶段进度的保证措施合理、针对性强得5分 施工进度计划和各阶段进度的保证措施较合理、针对性较强得4分施工进度计划和各阶段进度的保证措施一般、针对性一般得3分无不得分 | 5分 |
| 2.3 |  | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施合理、针对性强得5分 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施较合理、针对性较强得4分各分部分项工程的施工方案及质量保证措施一般、针对性一般得3分无不得分 | 5分 |
| 2.4 |  | 安全文明施工及环境保护措施 安全文明施工及环境保护措施合理、针对性强得5分 安全文明施工及环境保护措施较合理、针对性较强得4分 安全文明施工及环境保护措施一般、针对性一般得3分 无不得分 | 5分 |
| 2.5 |  | 时间及劳动力安排措施 时间及劳动力方案合理、符合本工程要求、针对性强得4分 时间及劳动力方案较合理、较贴近本工程要求、针对性较强得3分时间及劳动力方案一般、针对性一般得2分 无不得分 | 4分 |
| 2.6 |  | 关键施工机械设备配备 关键施工机械设备配备均为公司自有得4分 关键施工机械设备配备部分为公司自有得2分 关键施工机械设备配备均非公司自有得0分 | 4分 |
| 2.7 |  | 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施合理、针对性强得2分 对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施较合理、针对性较强得1分 无不得分 | 2分 |

| 3 | 业绩 4分 | 项目负责人三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)中标项目，含有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得24分。提供的业绩必须是在项目负责人本单位承担过的已完工的业绩(提供中标通知书、合同、竣工验收 证明，三者缺一不可；提供复印件并加盖公章。) | 4分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 相关承诺4分 | 根据招标文件响应程度，满足本项目质量、工期、施工安全、项目经理常驻现场、维保基本要求不得分，每增加一条实质性优于本项目工期、维保、施 工安全及防疫基本要求的承诺得1分，共4分。 | 4分 |
| 5 | 投标文件总 体评价 2分 | 招标文件内容完备，格式规范，封装整齐，目录、页码齐全，目录与页码能准确对应，满足招标文件要求，优得2分，良得1.5分，一般得1分，差得 0.5分。 | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

(本内容由南京信息工程大学总务处(后勤服务总公司)提供并负责)

附件5：

南京信息工程大学

群英河清淤与改造项目合同

编号：

发包人(全称):南京信息工程大学(简称甲方)

承包人(全称):(简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，双方就群英河清淤与改造事项协商一致，订立本合同。

第一条、工程概况

1.1工程名称：南京信息工程大学群英河清淤与改造项目

1.2工程地点：南京信息工程大学校内

1.3承包范围：招标文件与清单范围。

1.4承包方式：包工包料

1.5合同工期：工程自年月日开工，于年月日竣工(计划开工日期与实际开工日期不一致的，以甲方书面开工通知为准)。

1.6质量标准：合格

1.7合同总价款(人民币)：万元。

第二条、甲方义务

2.1负责提供现场水源、电源，协调外部关系，按南京市现行水、电收费标准据实收取乙方水电费用。为施工人员提供必要的工作方便。

2.2负责工程质量、进度的监督及竣工验收。

2.3根据合同要求按时办理合同款的付款。

第三条、乙方义务

3.1按甲方指定地点及有关施工技术规范进行施工。在工程开工前，做好河道坡体、河道边的现有设备、设施的现状记录工作，并由甲方确认。工程结束，承包人应负责原状恢复，费用含在合同总价内。

3.2承担群英河校园段所有河道淤泥清理及外运。

3.3施工完成后，做到工完场清。

3.4乙方负责施工期间期间的材料、设备以及原有设施的安全保管和维护，任何丢失或被损坏的均由乙方负责修复或更换。因施工期间因拆除或其他原因造成的所有损失由乙方修复或更换。

3.5严格执行工程施工现场管理规定，做到干净卫生、不污染周围环境、不损坏绿化与原有设施，如绿化与原有设施影响施工提前与甲方联系配合迁移绿化、提交设施保护方案，如乙方损坏，自行修复到位后申请验收。

3.6严格控制噪音污染，确保周边办公与教学正常生活环境。

3.7项目经理，乙方委派作为本工程的项目经理，项目经理在施工期间应常驻现场，否则每天罚款2000元。

3.8施工安全、原有建筑物(含构筑物)与设备安全、施工周边区域行人及车辆安全由承包人负责，甲方概不承担任何责任。施工人员、设备、材料及施工过程中相关的所有的保险，由乙方负责。

3.9现场产生的土方与垃圾必须运至校外，建筑垃圾校外弃置场地自行解决，严禁堆放或弃置在校园内，相关费用含在总价内。

3.10施工、绿化养护期间临时用水用电费用由乙方自行承担。工程结算时，由甲方相关职能部门提供具体金额，审计处根据相关规定进行扣除。

3.11严格按照防疫要求妥善对其工作人员进行防疫教育、防疫管理。如因乙方未按照防疫要求造成产生疫情，导致施工费用增加、工期延误、质量不合格，责任由乙方承担。

第四条、工期约定

本工程工期为15天，因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，由乙方承担相应责任；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。计划开工日期与实际开工日期不一致的，以实际开工日期为准。工期每延误一天，乙方向甲方支付违约金5000元。

第五条、工程变更及结算

5.1措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整，单价、总价比例均不予调整。垂直运输费用投标人自行考虑。

5.2相关规费按政府有关部门规定应缴纳的各项费用，决算时以缴纳凭证为决算依据。

5.3工程变更必须遵守我校相关规定，详细参照我校《南京信息工程大学建设项目工程变更实施办法(修订)》(南信大校发〔2019〕128号)。

5.4本工程投标报价应是招标文件以及现场实际范围内的全部工作内容的价格体现，应包括但不限于材料、施工机械、设备、劳务、管理、利润、风险金、税金及政策性文件规定的各项应有费用。应充分考虑市场风险和施工过程中可能发生的费用，包括施工过程中发生的材料运输等各种费用以及保障施工需要等各项措施费，如无招标清单以外的工程数量变更，投标人的投标报价应为工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，工程竣工结算时不得作任何调整。

5.5因疫情造成的建筑材料价格、人工成本及项目措施等相关费用的增长不得作为工程结算依据。

第六条、工程质量及验收的约定

6.1本工程以施工图纸、作法说明、招标文件要求及设计变更、相关国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

6.2工程竣工后,乙方可向甲方申请验收,甲方自接到验收申请后7日内组织验收,并办理验收、移交手续。若首次验收未通过，乙方应在甲方限期之内整改到位，否则甲方有权扣除合同价的10%，作为惩罚。

6.3隐蔽工程自检合格后以书面形式通知工程分管人员进行检查验收。

6.4隐蔽工程及中间工程须经监理人员或工程分管人员检查验收合格后，施工单位方可进行下一程序施工，否则乙方须返工，返工费用由乙方承担。

6.5隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。

6.6隐蔽工程验收不合格的，限期必须整改，如未及时整改将对乙方扣除合同款的5%，以示警告或处罚。

第七条、工程款支付约定

7.1本工程不支付预付款。工程全部结束并通过甲方组织的竣工验收，确认合格后，扣除暂列金及税金，支付至合同价的80%，完成审计处审计后，付至审定价的100%。具体内容以最终签署的合同约定为准。

7.2施工过程中使用的水电将以挂表计量的方式，所产生的相关费用根据国家、地方相关规定和标准在审计处决算审计时扣除，如未挂表，将在结算审计时由归口管理部门提供水电费具体金额，审计部门按照相关规定在结算款中扣取。

7.3因疫情造成的建筑材料价格、人工成本及项目措施等相关费用的增长不得作为工程结算依据。

第八条、材料供应约定

所有材料必须按招投标文件约定要求选购(甲供材除外)，进场时按规范要求、招标文件及答疑要求验收合格后方可使用。具体如下：

8.1主要材料进场后，都必须立即通知甲方，并向甲方申请材料报验。

8.2主要材料进场后填写材料报验单，出示材料相关文件，对照招投标文件无误后交予甲方项目负责人，并由甲方负责审核。如有发现材料规格不符合招投标文件要求，乙方进行限期整改。如发现所用材料不符合招标文件要求或存在质量问题，乙方已经完成的工程必须返工，返工费用由乙方承担。

第九条、安全、文明施工及防疫管理责任条款

施工安全、原有建筑物(含构筑物)与设备安全、施工周边区域行人及车辆安全由乙方负责，甲方概不承担任何责任。施工人员、设备、材料及施工过程中相关的所有的保险，由乙方负责。施工现场发生的所有安全责任事故均由乙方承担责任，甲方不负任何责任。乙方遵守国家、地方的各项施工安全、文明管理条例，以及甲方的相关管理要求。乙方必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，做好完善的安全措施，加强安全管理力度，做好安全无事故及文明施工，现场服从甲方的管理。

第十条、违约责任及争议条款

10.1如乙方不履行合同或延期履行合同，应向甲方支付合同总价10%的违约金。因违约而造成的损失，均由乙方承担责任，并负责赔偿给甲方造成的损失。

10.2乙方有责任支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供经济上或物质上的任何好处。若发现乙方违反本条款，则至少扣罚合同总价的10%。

10.3本合同在履行过程如果发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列(2)种方式解决：

(1)提交仲裁委员会仲裁；

(2)双方均可向甲方所在的人民法院提起诉讼。。

第十一条、工程保修，审计相关内容

11.1按照苏价服[2014]383号《省物价局、省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》的标准计算审计费；

审计费承担办法:单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由建设单位承担；单项工程核减率在5%及其以上的，其审计费用由施工单位承担。

11.2本项目竣工验收结束后10天内乙方报送完整的结算资料给甲方，逾期不报送的，乙方向甲方支付合同价2%的违约金(在审定价中扣除)。

11.3除承担违约责任外，对于逾期不报送结算的，我方将进行第一次发函催促，若指定期限内仍不报送，我方将进行第二次发函催促并告知乙方已进入我方黑名单并推送给我校财务招标部门，后续我校的招标工作禁止乙方参与。

11.4我方将对乙方报送的结算资料进行审核并要求乙方完善相关结算资料，完善期为20天，超过完善期未提交完整材料的，每延误一天由乙方向甲方支付2000元违约金，在审定价中扣除。

11.5项目竣工验收前，乙方需将完整的竣工验收资料(包含疫情防控、材料报验、合格证明、隐蔽工程、竣工图纸等)整理好交由甲方，否则工程不予验收。

11.6工程联系单不得补签，主材和隐蔽工程如不及时报验，结算时对于未进行报验的主材和隐蔽工程不予承认。

第十二条、附则及签约时间、地点

12.1本合同自双方签字并加盖公章后生效。直至双方工程保修履行完成后自动终止。

12.2本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，由双方另行商定，并为本合同的附件。

12.4与本合同具有同等法律效力的组成部分：本工程招、投标文件，技术规格等与之相关的文件；双方确认的生产图纸等资料。

12.5合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书(如果有)；(3)招标文件；(4)投标函及其附录(如果有)；(5)专用合同条款及其附件；(6)通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价工程量清单或预算书；(10)其他合同文件。

12.6项目实施过程中，承包人不得擅自使用校内生活、消防用水。如果经过发包人同意使用的，承包人应支付用水费用。

南京信息工程大学

住所：南京市浦口区宁六路219号

发包代表人：

电话：

开户银行：中国农业银行南京盘城支行

账号：10115401040001051

签约日期：2023年月日

中标单位

住所：

承包代表人：

电话：

开户银行：

账号：

签约日期：2023年月日