1. 工程概况 本工程建设地点：位于南京信息工程大学老家属区； 工程概况：本次工程包含拆除1台500kVA*2箱变，新建1250kVA箱变1台，新放电缆及排管等。 2.工程量清单编制范围 本次招标图范围包括：详见工程量清单。 3. 工程量清单编制依据： 3.1业主提供的施工图纸及其他相关资料； 3.2《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 3.3《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容； 3.4苏建函价[2019]178号文省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知； 3.5[2019]第19号文省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取办法的公告； 3.6人工价执行苏建函价[2022]62号文，材料价按南京信息指导价2022年4月份发布的价格执行； 3.7其他江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。 4.工程量清单编制及报价的有关说明 4.1施工过程中须勘察现场，综合考虑现场建筑垃圾、混凝土等建材运输临近高压线等不利影响，综合考虑计入报价，结算时不调整； 4.2投标人须根据南京市有关环保规定组织施工，须综合考虑，计入投标价，结算时费用不调整。 4.4投标人应充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，结算时不作调整； 4.5投标人必须充分勘察现场实际情况，机械进退场、所必须的临时道路、场地硬化费用等，自行考虑并计入报价，不因施工方案不同而提出造价调整； 4.6工程量清单中项目特征如有不明确的地方，详见施工图纸。 4.7老旧宿舍改造工程电力改造投标人投标总价中包含1万元前期不可预见费，此费用由中标人中标后一次性支付，本工程不单独列项。 5、其它说明 5.1凡清单项目特征描述的按描述的为准，凡清单项目特征未描述或无需描述，但又是完成该分项工程必须有的工作内容，请按业主要求及实地勘察等进行报价，以上内容均包括在综合单价内； 5.2投标人应结合现场情况综合考虑土方开挖方案（包括绿化带等部位的开挖、原状恢复等），自行考虑报价，结算不调整； 5.3余方弃置单价投标人应综合考虑，结算不做调整； 5.4原快车道、慢车道路面恢复，图纸要求为按市政要求回填，清单做法暂按原土回填,浇筑15cm厚混凝土考虑； 5.5本工程混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑。 主要元器件建议品牌表 序号; 材料设备名称; 建议品牌. 1; 箱变、配电箱; 见图纸技术要求. 2; 断路器、开关; 施耐德、西门子、ABB. 3; 仪表; 斯菲尔、舒盛电气、尤图科技. 4; 电力电缆、电线; 江南、远东、上上、宝胜. 5; 干式变压器（线圈全铜材质）; 淮安市清江变压器有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、明珠电气股份有限公司. 6; 电容补偿; 扬州北辰、江南电力、安网电力. 7; 电缆保护管（CPVC管）; 鼎耐、津达、苏信. 注：1、投标人所投产品（包括元器件）须满足设计图纸技术要求、技术文件和有关规范、验收的要求。 2、上表中招标人建议了品牌的，投标人可选择上表中相同或同档次品牌，所选品牌系列档次要求不低于设计图纸中所用品牌系列档次，并在投标文件中注明品牌、规格型号，未注明的按废标处理。